ООО «РНПО «РусПрибор»

01.01.2024 г.

Уважаемые коллеги!

ООО «РНПО «РусПрибор» - это российский поставщик лабораторного оборудования для предприятий строительной индустрии. Основной задачей объединения является поставка современных контрольно-измерительных приборов и оборудования, применяемых при контроле качества во всех областях строительства. ООО «РНПО «РосПрибор» имеет многолетний, плодотворный опыт работы с крупнейшими предприятиями стран СНГ. Гибкая ценовая политика позволяет сократить время и расходы заказчика при поиске новых приборов, полностью укомплектовать лаборатории оборудованием, удовлетворяющим его требованиям. Специалисты нашего предприятия проводят квалифицированные технические консультации. Особое внимание в работе мы уделяем эффективности взаимодействия с каждым клиентом. Целью нашей работы является продолжение качественного роста деятельности, соответствующего ожиданиям клиента.

Продукция

Благодаря постоянному мониторингу, исследованию и внедрению новых технологий, ежегодно пополняется номенклатурный перечень реализуемой продукции. Мы рады предложить Вам перечень лабораторного оборудования по разделам:

- лабораторная мебель;

- оборудование для контроля качества цемента, гипса;

- оборудование для исследования заполнителей;

- оборудование для контроля бетона, раствора, кирпича;

- оборудование для анализа грунтов;

- оборудование для испытания битума, нефтепродуктов;

- оборудование для строительства и контроля качества автодорог.

Преимущества сотрудничества с нашей организацией:

- Разнообразный ассортимент позволяет полностью оборудовать лаборатории, кабинеты и испытательные центры современным лабораторным оборудованием, расходными материалами и мебелью;

- Собственный контроль качества реализуемой продукции – это гарантия высокого качества при низких ценах, минимальных сроков на поставку оборудования, возможности предоставления скидок и рассрочки платежа;

- Продажа запчастей, узлов, деталей и расходных материалов;

- Обязательная калибровка/поверка основного перечня продукции перед продажей осуществляется бесплатно. (Свидетельство о регистрации в РСК №001380 от 06.08.14г.)

- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

- Прием оборудования на ремонт. Замена узлов и деталей, антикоррозийная обработка.

- Отгрузка продукции в любой регион России, СНГ почтой, багажом, контейнером, самолетом или через транспортные предприятия «ЖелДорЭкспедиция», «Деловые линии», «Автотрейдинг», «Экспресс-Авто».

Мы открыты для сотрудничества и всегда рады помочь в решении Ваших проблем, в том числе, при создании новой техники и модернизации существующей.

Надеемся, что наш каталог поможет сделать Вам правильный выбор.

С Уважением, коллектив ООО РНПО «РусПрибор».

Наши реквизиты:

ООО «РНПО «РусПрибор»

Адрес: 195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.30, литер А, пом/офис 9-н/801

ОГРН 1187847379884   ИНН 7806554046  КПП 780601001

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Р/сч  40702810255000040422;

К/сч     30101810500000000653; БИК  044030653

Обособленное подразделение:454004,РФ,Челябинская обл.,г.Челябинск,ул.Академика Королева,д. 40,оф.3

КПП 745345001

Банк: Челябинское отделение N 8597 ПАО СБЕРБАНК; Р/сч  40702810072000031052;

К/сч  30101810700000000602; БИК 047501602

Тел./факсы (812) 317-79-13  8-(351) 727-99-50, 727-99-60, 727-99-80

Интернет: www.rup-su.ru    Е-mail: mail@rup-su.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Испытательные прессы и машины…………………………………………………….…...стр.3

- Морозильные и климатические камеры тепло-холод…………………………………….стр.4

- Лабораторная мебель «Строитель»……….………………………………………..………стр.5

- Сита лабораторные и вибрационное оборудование………..……….……………….……стр.5

- Формы для бетонных, асфальтобетонных, цементных образцов и раствора…….……..стр.7

- Оборудование для испытания цемента, гипса…………………………………..….…..…стр.8

- Оборудование для контроля заполнителей…… ……………………...……………......…стр.9

- Оборудование для контроля бетона, раствора, кирпича ……………………...…….......стр.10

8.1. Приспособления к прессам……………………………………………………………стр.10

8.2. Испытание бетонных, растворных смесей……………………………………………стр.10

8.3. Испытание бетона на водопроницаемость и воздухопроницаемость………...…….стр.11

8.5. Неразрушающий контроль прочности бетона……………………………………..…стр.11

8.6. Контроль прочности бетона методом отрыва со скалыванием…………………..…стр.12

8.7. Измерители прочности сцепления в кирпичной и каменной кладке…...……….....стр.12

8.8. Приборы контроля арматуры ж/б конструкций и тмины покрытий……...…….стр. 13

- Адгезиметры строительных материалов…………………………………….....…………стр.14

- Измерители параметров вибрации………………………………………………………...стр.15

- Влагомеры строительных материалов………………………………………………….....стр.15

- Оборудование для анализа грунтов ………………….…………………………………...стр.15

- Оборудование для испытания битума…………………. ……………………….….….....стр.17

- Оборудование для испытания нефти и нефтепродуктов………………………………...стр.18

- Оборудование для контроля асфальтобетона ……………………………...….…..……..стр.18

- Оборудование для автодорог ……………………………...………………………….….. стр.19

- Средства малой механизации. Бензорезы. Керноотборники. Нарезчики швов ……….стр.19

- Толщиномеры материалов и покрытий……………………………………………....…...стр.20

- Приборы для измерения температуры …………….……………….…………..…….….. стр.20

19.1. Электронные измерители температуры………...……………………………….......стр.20

19.2. Термометры стеклянные………………………………………………………….......стр.20

19.3. Термометры биметаллические, термоштанги. ………………...………………........стр.22

19.4.Пирометры…………………………………………………………..............................стр.22

19.5. Тепловизоры…………………………………………………………………………...стр.22

- Измерители параметров воздушной среды (анемометры, барометры, психрометры)....стр.22

- Приборы для измерения времени…………………………………...…………………......стр.23

- Мерительный инструмент (линейки, рулетки, штангенциркули, госповерка)………...стр.23

- Оптические и спектральные приборы, лупы…………………...………………...……… стр.24

- Оборудование для электрохимических методов анализа………...……………...……… стр.24

- Весы, гири. ………………………………..……….………………………………...…….. стр.25

- Электротермическое оборудование…………………………….…………………...……. стр.26

26.1. Бани лабораторные, колбонагреватели……..………………………………...……..стр.27

26.2. Электропечи…………………………………………………………...........................стр.27

26.3. Термостаты…………………………………………………………………...……......стр.27

26.4. Шкафы сушильные…………………………………………………………................стр.28

26.5. Электроплиты……………………………………………………………...………….стр.28

- Дефектоскопия металлов (дефектоскопы, визуально-измерительный контроль)…….. стр.28

- Дистилляторы…………………………………………………………………...…….….....стр.28

- Лабораторный инвентарь (противни, емкости, штативы, совки, щетки, и пр.)…......... стр.28

- Изделия из пластика…………………………….…………………………………...…….. стр.29

- Изделия из стекла (ареометры, пикнометры, эксикаторы, колбы,стаканы,цилиндры)..стр.29

- Фарфоровая и мраморная посуда………………………………………………………..... стр.31

- Химические реактивы………………………………………………………………….…...стр.32

- Расходные материалы…………………………………………………………………....… стр.32

- Журналы испытаний……………………………………………………………………...…стр.32

- Нормативная литература: ГОСТы, СниПы………………………………………....….… стр.32

- Услуги……………………………………………………………………………………..... стр.32

| 1. Испытательные прессы и машины |
| --- |
| Испытательная машина с предельной нагрузкой 250/15 кН (E160-01 N) для испытаний на сжатие и изгиб образцов цемента. Внесена в Госреестр СИ. | 7550€ |
| Испытательная машина с предельной нагрузкой 500/15 кН (E160 N) для испытаний на сжатие и изгиб образцов цемента. Внесена в Госреестр СИ. | 7550€ |
| Испытательная двухпоршневая машина "высокой производительности" нагрузкой 300/15 кН (E183N) с двумя независимыми измерительными диапазонами для тестов на сжатие и изгиб. Внесена в Госреестр СИ. | 14213€ |
| Испытательный пресс на 1500/250 кН (С040N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, бетонных кубов со стороной 100 и 150мм. Внесен в Госреестр СИ. | 8492€ |
| Испытательный пресс на 1500 кН (C040N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, а также бетонных кубов со стороной 100 и 150мм. Внесен в Госреестр СИ. | 7306€ |
| Испытательный пресс на 1500 кН (C041N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм,высотой 320 мм,бетонных кубов со сторонами 100 и 150мм.Внесен в Госреестр СИ. | 8540€ |
| Испытательный двухдиапазонный пресс на 1500/250 кН (C041N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм,высотой 320 мм,бетонных кубов со сторонами 100 и 150мм.Внесен в Госреестр СИ. | 9500€ |
| Испытательный пресс на 2000 кН (С055N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, также бетонных кубов со стороной 150 и 100 мм. Внесен в Госреестр СИ. | 8148€ |
| Испытательный двухдиапазонный пресс на 2000/250 кН (С055N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм,бетонных кубов со стороной 100 и 150мм.Внесен в ГосреестрСИ. | 8823€ |
| Испытательный двухдиапазонный пресс на 2000 кН (С056N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм,бетонных кубов со стороной 100 и 150мм.Внесен в ГосреестрСИ. | 9214€ |
| Испытательный двухдиапазонный пресс на 2000/250 кН (С056N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм,бетонных кубов со стороной 100 и 150мм.Внесен в ГосреестрСИ. | 10296€ |
| Испытательный пресс на 2000кН (С077N) для испытания цилиндрических образцов высотой 320 мм и диаметром до 160 мм , бетонных кубов со сторонами 100, 150, 200мм, а также блоков до 500х300 | 11398€ |
| Испытательный двухдиапазонный пресс на 2000/250кН (С077N) для испытания цилиндрических образцов высотой 320 мм и диаметром до 160 мм , бетонных кубов со сторонами 100, 150, 200мм, а также блоков до 500х300 | 12598€ |
| Испытательный пресс на 2000кН (С078N) для испытания бетонных кубов сторонами 100, 150, 200мм, цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, также блоков до 500х300 | 12042€ |
| Испытательный двухдиапазонный пресс на 2000/250кН (С078N) для испытания бетонных кубов сторонами 100, 150, 200мм, цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, также блоков до 500х300 | 13994€ |
| Испытательный пресс "высокой стабильности" 2000кН (С089-02N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, а также кубов из бетона со сторонами 100, 150 и 200мм. Внесен в Госреестр СИ. | 11495€ |
| Испытательный пресс "высокой стабильности" 2000кН (С089-04N) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, а также кубов из бетона со сторонами 100, 150 и 200мм. Внесен в Госреестр СИ. | 12575€ |
| Испытательный пресс "высокой стабильности" 2000/250кН (С089PN757) для испытания цилиндрических образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, а также кубов из бетона со сторонами 100, 150 и 200мм. Внесен в Госреестр СИ. | 13659€ |
| Комплекс прессов ИП-250М ИП50М-авто испытание цемента на сжатие, изгиб. Внесен в ГосреестрСИ. | 2395000 |
| Комплекс прессов ИП500М ИП100М-авто испытание бетона,а/бетона, кирпича.Внесен в Госреестр СИ. | 2395000 |
| Комплекс прессов ИП1000М ИП100М-авто испытание бетона,а/бетона, кирпича.Внесен в ГосреестрСИ. | 2744000 |
| Комплекс прессов ИП1250М ИП100М-авто испытание бетона,а/бетона, кирпича.Внесен в ГосреестрСИ. | 3049000 |
| Комплекс прессов ИП2000М ИП100М-авто испытание бетона,а/бетона, кирпича.Внесен в Госреестр СИ. | 3529000 |
| Комплекс прессов ИП2500М ИП100М-авто испытание бетона,а/бетона, кирпича. Внесен в Госрееср СИ. | 3773000 |
| Машина ИР-100М-авто, испыт. на растяжение металлов, арматуры, листового, круглого проката ГОСТ 1497 | 2626000 |
| Машина ИР-200М-авто, испыт. на растяжение металлов, арматуры, листового, круглого проката ГОСТ 1497 | 2726000 |
| Машина ИР-500М-авто, испыт. на растяжение металлов, арматуры, листового, круглого проката ГОСТ 1497 | 4121000 |
| Машина Р-50М-авто, испыт. на растяжение металлов, арматуры, листового, круглого проката ГОСТ 1497 | 3909000 |
| Машина Р-100М-авто, испыт. на растяжение металлов, арматуры, листового, круглого проката ГОСТ 1497 | 5571000 |
| Машина Р-200М-авто, испыт. на растяжение металлов, арматуры, листового, круглого проката ГОСТ 1497 | 7698000 |
| Машина ИП-100М, испытание бетона, цемента, а/бетона, цифровой силоизмеритель Внесена в ГосреестрСИ. | 1118000 |
| Машина ИП-250М, испытание бетона, кирпича, цифровой силоизмеритель. Внесена в Госреестр СИ. | 1252000 |
| Машина ИП-500М, испытание бетона, кирпича, цифровой силоизмеритель. Внесена в Госреестр СИ. | 1218000 |
| Машина ИП-500М-авто, испытание бетона, кирпича, цифровой силоизмеритель. Внесена в Госреестр СИ. | 1729000 |
| Машина ИП-1000М, испытание бетона, кирпича, цифровой силоизмеритель. Внесена в Госреестр СИ. | 1750000 |
| Машина ИП-1000М-авто,испытание бетона, кирпича, цифровой силоизмеритель. Внесена в Госреестр СИ. | 2079000 |
| Машина ИП-2000М, испытание бетона, кирпича, торсионный силоизмеритель. Внесена в Госреестр СИ. | 2367000 |
| Машина ИП-2000М-авто испытание бетона,кирпича. Внесена в Госреестр СИ. | 2864000 |
| Машина РМГ-50МГ4 испытания листового и круглого проката и сварных соединений на растяжение,изгиб | 1625400 |
| Машина РМГ-100МГ4 испытания листового и круглого проката и сварных соединений на растяжение,изгиб | 1776600 |
| Машина РМГ-200МГ4 испытания листового и круглого проката и сварных соединений на растяжение,изгиб | 2255400 |
| Машина РМГ-300МГ4 испытания листового и круглого проката и сварных соединений на растяжение,изгиб | 2406600 |
| Машина РМГ-500МГ4 испытания листового и круглого проката и сварных соединений на растяжение,изгиб | 2841300 |
| Пресс ПРГ-1-10 (10Кн/1т). Внесен в Госреестр СИ. | 87549 |
| Пресс ПРГ-1-10К (10Кн/1т) изгиб кирпича. Внесен в Госреестр СИ. | 94710 |
| Пресс ПРГ-1-50 (50Кн/5т). Внесен в Госреестр СИ. | 94050 |
| Пресс ПРГ-1-50К (50Кн/5т). Внесен в Госреестр СИ. | 99330 |
| Пресс ПРГ-1-50П (50Кн/5т) изгиб призм 100Х100Х400мм. Внесен в Госреестр СИ. | 112530 |
| Пресс ПРГ-1-70 (70Кн/7т) сжатие кубиков 100х100х100мм. Внесен в Госреестр СИ. | 103950 |
| Пресс ПМЭ-10МГ4 (диапазон 0,2…10 кН) | 316800 |
| Пресс ПМЭ-20МГ4 (диапазон 1…20 кН) | 369600 |
| Пресс ПГМ-50МГ4 (диапазон 1…50 кН). Внесен в Госреестр СИ. | 522000 |
| Пресс ПГМ-100МГ4 (диапазон 1…100 кН). Внесен в Госреестр СИ. | 600000 |
| Пресс ПГМ-100МГ4А (диапазон 1…100 кН). Внесен в Госреестр СИ. | 696000 |
| Пресс ПГМ-500МГ4 (диапазон 5…500 кН). Внесен в Госреестр СИ. | 882000 |
| Пресс ПГМ-500МГ4А (диапазон 5…500 кН). Внесен в Госреестр СИ. | 1008000 |
| Пресс ПГМ-1000МГ4 (диапазон 10…1000 кН). Внесен в Госреестр СИ. | 1032000 |
| Пресс ПГМ-1500МГ4 (диапазон 15…1500 кН). Внесен в Госреестр СИ. | 1080000 |
| Пресс ПГМ-2000МГ4 (диапазон 50…2000 кН). Внесен в Госреестр СИ. | 1176000 |
| Пресс ПА-20-50 (до 50кН) для испытаний по схмем Маршалла | 1116000 |
| Пресс МИП-25Э с цветным TFT дисплеем (10…250 кН) с электроприводом, для испытаний бетона и др.материалов | 1021200 |
| Пресс МИП-50Э с цветным TFT дисплеем (10…500 кН) с электроприводом, для испытаний бетона и др.материалов | 1126800 |
| Приспособления и устройства к прессам – см. разделы 5, 6, 7 |  |
| 2. Морозильные и климатические камеры тепло-холод. |
| 2.1.Камеры по ГОСТ 10060, метод №1, 2 (базовые). |
| Камера морозильная МЛК-400 (-18(С, 400л, горизонтальная загрузка, 1220х620х920мм ) | 47708 |
| Морозильник МШ-6 (-30(С, 60л, 6 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, 570х714х1010мм) | 320160 |
| Камера тепла-холода КТХ-6 (КШ-6к3/6, -30..+60(С, 60л, 6 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, многократное замораживание и оттаивание, камера 570х714х1010мм) | 371220 |
| Морозильник МШ-12 (-30(С,112л, 12образцов100х100х100мм, автоматическое управление,610х869х1210мм) | 347760 |
| Камера тепла-холода КТХ-12 (КШ-12к3/6, -30..+60(С, 112л, 12 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, многократное замораживание и оттаивание, камера 610х869х1210мм) | 433320 |
| Морозильник МШ-18(-30(С,154л,18образцов 100х100х100мм,автоматическое управление,610х1029х1210мм) | 362940 |
| Камера тепла-холода КТХ-18 (КШ-18к3/6, -30..+60(С, 154л, 18 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, многократное замораживание и оттаивание, камера 610х1029х1210мм) | 473340 |
| Морозильник МШ-24 (-30(С,205л, 24 образца100х100х100мм, автоматическое управление,610х1029х1405мм) | 386400 |
| Камера тепла-холода КТХ-24 (КШ-24к3/6, -30..+60(С, 205л, 24 образца 100х100х100мм, автоматическое управление, многократное замораживание и оттаивание, камера 610х1029х1405мм) | 521640 |
| 2.2.Камеры по ГОСТ 10060, метод №2 (ускоренный). |
| Морозильник МШ-6у (-30(С, 60л, 6 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, 570х714х1010мм) | 543720 |
| Камера тепла-холода КТХ-6 (КШ-6к3/6у, -30..+60(С, 60л, 6 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, многократное замораживание и оттаивание, камера 570х714х1010мм) | 640320 |
| Морозильник МШ-12у (-30(С,112л, 12образцов100х100х100мм, автоматическое управление,610х869х1210мм) | 586500 |
| Камера тепла-холода КТХ-12 (КШ-12к3/6у, -30..+60(С, 112л, 12 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, многократное замораживание и оттаивание, камера 610х869х1210мм) | 743820 |
| Морозильник МШ-18у(-30(С,154л,18образцов 100х100х100мм,автоматическое управление,610х1029х1210мм) | 614100 |
| Камера тепла-холода КТХ-18 (КШ-18к3/6у, -30..+60(С, 154л, 18 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, многократное замораживание и оттаивание, камера 610х1029х1210мм) | 811440 |
| Морозильник МШ-24у(-30(С,205л, 24 образца100х100х100мм, автоматическое управление,610х1029х1405мм) | 649980 |
| Камера тепла-холода КТХ-24 (КШ-24к3/6у, -30..+60(С, 205л, 24 образца 100х100х100мм, автоматическое управление, многократное замораживание и оттаивание, камера 610х1029х1405мм) | 894240 |
| 2.3.Камеры по ГОСТ 10060, метод №3 (ускоренный). |
| Дилатометрический комплекс Бетон-Frost (с одной камерой ) морозостойкость бетона по ГОСТ 10060 Дополнительная измерительная камера | 363600 144000 |
| Морозильник МШ-6к5 (-50(С, 60л, 6 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, 570х714х1010мм) | 543720 |
| Камера тепла и холода КТХ-50/60 (КШ-6к5/6, -50/+60(С, 60л, 6 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, камера 660х704х1430мм) | 640320 |
| Морозильник МШ-12к5 (-50(С,112л, 12образцов100х100х100мм, автоматическое управление,610х869х1210мм) | 586500 |
| Камера тепла и холода КТХ-50/60 (КШ-12к5/6, -50/+60(С,100л, 12 образцов 100х100х100мм, автоматическое управление, камера 700х994х1470мм) | 743820 |
| Морозильник МШ-18к5(-50(С,154л,18образцов 100х100х100мм,автоматическое управление,610х1029х1210мм) | 614100 |
| Камера тепла и холода КТХ-50/60 (КШ-18к5/6, -50/+60(С, 150л, 18 образцов, 100х100х100мм, автоматическое управление, камера 700х1154х1470мм) | 811440 |
| Морозильник МШ-24к5(-50(С,205л, 24 образца100х100х100мм, автоматическое управление,610х1029х1405мм) | 649980 |
| Камера тепла и холода КТХ-50/60 (КШ-24к5/6, -50/+60(С, 200л, 24 образца100х100х100мм, автоматическое управление, камера 700х1154х1665мм) | 894240 |
| 2.4.Ванны для насыщения и оттаивания образцов, емкости, контейнеры. |
| Ванна-термостат ВТ-1 для насыщения и оттаивания бетонных образцов с устройством для поддержания температуры (20(2)(С по ГОСТ 10060-2012 (Размеры 650х350х400мм) Исполнение - нержавеющая ст. | 38037 |
| Ванна-термостат ВТ-2 для насыщения и оттаивания бетонных образцов с устройством для перемешивания воды и поддержания температуры (20(2)(С по ГОСТ 10060-2012 (Размеры 650х350х400мм) Исполнение - нержавеющая сталь | 50100 |
| Емкость 120х120х140 из нержавеющей стали | 1476 |
| Контейнер ( 200 h 150мм из оцинкованной стали для 1-го образца 100х100х100 Контейнер ( 360 h 150мм из оцинкованной стали для 4-х образцов 100х100х100 | 876 3280 |
| 3. Лабораторная мебель «Строитель». |
| Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 30х30х15мм, установленных на регулируемые по высоте опоры; столешница толщиной 20мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м2. Столы СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали, предназначенные для нагрузки до 200кг на 1м2; Возможность изменения размеров и конструкции под задачу Заказчика, подбор цветовой гаммы, установка электрооборудования и освещения. |
| Система очистки воды от механических примесей (бачок 70л, 3-х секционный из нерж. стали) | 10013 |
| Стеллаж с сетчатыми полками Габариты 1000х400х1600, комплектуется полками из оцинкованной стали | 25357 |
| Стеллаж Габариты 1000х680х1800, комплектуется 4-мя полками толщиной 40мм, покрытие – нерж.сталь | 49290 |
| Стол СЛР для распалубки образцов. Габариты 1000х840х800, комплектуется решеткой 400х400, загрузочным приспособлением и приемной емкостью | 52894 |
| Стол мраморный для весов на демпфирующих опорах Габариты 700х700х760 | 62648 |
| Стол СЛ-1. Габариты 1000х620х800 (ДхШхВ) | 29545 |
| Стол СЛ-2. Габариты 1230х840х800 | 34529 |
| Стол СЛ-3. Габариты 1500х620х800 | 40340 |
| Стол СЛ-4. Габариты 1500х840х800 | 43423 |
| Стол СЛ-5. Габариты 1800х620х800 | 47567 |
| Стол СЛ-6. Габариты 1800х840х800 | 49918 |
| Стол СЛП-1. Габариты 1000х620х800, комплектуется полкой из нерж.стали | 31838 |
| Стол СЛП-2. Габариты 1000х620х800, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали | 34373 |
| Стол СЛП-3. Габариты 1230х840х800, комплектуется полкой из нерж.стали | 39296 |
| Стол СЛП-4. Габариты 1230х840х800, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали | 45575 |
| Стол СЛП-5. Габариты 1230х840х1650, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали и надстройками | 62234 |
| Стол СЛП-6. Габариты 1500х840х800, комплектуется полкой из нерж.стали | 52068 |
| Стол СЛП-7. Габариты 1500х840х800, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали | 54742 |
| Стол СЛП-8. Габариты 1500х840х1650, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали и надстройками | 70494 |
| Стол СЛП-9. Габариты 1800х840х800, комплектуется полкой из нерж.стали | 55465 |
| Стол СЛП-10. Габариты 1800х840х800, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали | 60779 |
| Стол СЛП-11. Габариты 1800х840х1650, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали и надстройками | 75462 |
| Стол-мойка СЛМ-1.Габариты 1000х620х800, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали | 34193 |
| Стол-мойка СЛМ-2.Габариты 1000х800х1650, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали и надстройкой | 43402 |
| Стол-мойка СЛМ-3.Габариты 1400х800х1650, комплектуется тумбой с полкой из нерж.стали и надстройкой | 55304 |
| Стол письменный. Габариты 1200х600х720, комплектуется тумбой | 22864 |
| Табурет лабораторный | 7275 |
| Шкаф вытяжной ШВ-1. Габариты 1200х600х1850, рабочая камера 1115х550х700 из нерж.стали | 103111 |
| Шкаф для приборов. Габариты 1860х850х400. (металл) | 26503 |
| Шкаф для приборов. Габариты 1850х855х435. (стекло/ламинат) | 22951 |
| Шкаф для одежды. Габариты 1850х855х435. (ламинат) | 22951 |
| 4. Сита лабораторные и вибрационное оборудование. |
| Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров по ГОСТ 51568-99. Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево. Сетки изготовлены из латуни, нерж. стали по ГОСТ 6613-86, ГОСТ 3826-82, ISO3310-1. Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ТУ 23.2.2068-89, ISO3310-2. Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке. Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта. |
| Возможные типоразмеры ячеек, сетка по ГОСТ 6613-86, 3826-82, ISO3310-1. |
| 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,044 | 0,045 | 0,05 | 0,056 | 0,06 | 0,063 | 0,071 | 0,075 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,106 | 0,112 |
| 0,12 | 0,125 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,212 | 0,224 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,315 | 0,355 | 0,4 | 0,425 |
| 0,45 | 0,5 | 0,56 | 0,6 | 0,63 | 0,7 | 0,71 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,12 | 1,18 | 1,2 |
| 1,25 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные типоразмеры ячеек, перфорация круг по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89. |
| 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 18,75 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 50,0 |
| 55,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 150,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| Возможные типоразмеры ячеек, перфорация квадрат по ISO3310-2. |
| 2,0 | 2,36 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,15 | 3,35 | 4,0 | 4,5 | 4,75 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,7 |
| 7,5 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 11,2 | 12,5 | 13,2 | 14,0 | 15,0 | 15,68 | 16,0 | 19,0 | 20,0 | 22,4 | 22,5 | 25,0 | 26,5 |
| 28,0 | 30,0 | 31,36 | 31,5 | 32,0 | 35,5 | 37,5 | 40,0 | 40,1 | 45,0 | 48,8 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 63,0 | 71,0 | 75,0 |
| 80,0 | 87,5 | 90,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | 125,0 | 126,0 | 150,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные типоразмеры ячеек, перфорация прямоугольник по ТУ 23.2.2068-89. |
| 10х2,5 | 20х5 | 40х10 | 70х20 | 1,2х20 | 1,3х20 | 1,4х20 | 1,5х20 | 1,7х20 | 1,8х20 | 2,0х20 | 2,2х20 | 2,4х20 | 2,5х20 | 2,6х20 |
| 2,8х20 | 3х20 | 3,2х25 | 3,4х25 | 3,6х25 | 3,8х25 | 4х25 | 4,2х25 | 4,5х25 | 5х32 | 5,2х32 | 5,5х32 | 6х32 | 6,5х40 | 7х40 |
| 4.1. Сита лабораторные с деревянной обечайкой. |
| Размеры, мм | 335х335 | 335х335 | 335х335 |
| Просеивающий элемент | сетка из бронзы | сетка из латуни | перфорация круглая ячейка |
| Цена, руб. | 5200 | 4800 | 4800 |
| 4.2. Сита лабораторные с обечайкой из оцинкованной стали. |
| Размеры, мм | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Высота, мм | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Просеивающий элемент | сетка из бронзы | сетка из латуни | перфорация круглая ячейка | сетка из бронзы | сетка из латуни | перфорация круглая ячейка | сетка из бронзы | сетка из латуни | перфорация круглая ячейка |
| Цена, руб. | 979 | от 903 | от 903 | 1378 | от 1295 | от 1395 | 1789 | 1415 | от 1557 |
| 4.3. Сита лабораторные из нержавеющей стали. |
| Размеры, мм | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Высота, мм | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Просеивающий элемент | сетка бронза | сетка нерж сталь | перфорация круглая ячейка | перфорация квадратная ячейка | сетка бронза | сетка нерж сталь | перфорация круглая ячейка | перфорация квадратная ячейка | сетка бронза | сетка нерж сталь | перфорация круглая ячейка | перфорация квадратная ячейка |
| Цена, руб. | 1109 | 1023 | от 1156 | от 2200 | 1591 | 1444 | от 1835 | 2169 | 1894 | 1726 | 2261 | 2524 |
| 4.4. Крышки и поддоны для лабораторных сит. |
| Кольцо резиновое уплотнительное для сит d=120мм/ d=200мм/ d=300мм | 130/161/ 219 |
| Крышка/поддон для сит d=120мм. Исполнение: оцинк.сталь | 589 |
| Крышка/поддон для сит d=200мм. Исполнение: оцинк.сталь | 695 |
| Крышка/поддон для сит d=300мм. Исполнение: оцинк.сталь | 902 |
| Крышка/поддон для сит d=120мм. Исполнение: нерж.сталь | 849 |
| Крышка/поддон для сит d=200мм. Исполнение: нерж.сталь | 933 |
| Крышка/поддон для сит d=300мм. Исполнение: нерж.сталь | 1146 |
| Крышка для сит КСИ | 2855 |
| Поддон для сит КСИ | 2908 |
| 4.5. Комплекты лабораторных сит. |
| Комплект щелевидных сит для щебня (№ 10х2,5; 20х5; 40х10; 70х20 мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; перфолист – нерж.сталь | 15735 |
| Комплект сит для щебня шлакового ГОСТ32864-2014 с щелевидной ячейкой из 12шт. (2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка деревянная 335х335мм, перфолист – нерж.сталь Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь | 55956 43164 |
| Комплект сит для щебня шлакового ГОСТ32864-2014 с квадратной ячейкой (4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; перфолист – нерж.сталь | 28742 |
| Комплект сит для щебня шлакового ГОСТ32864-2014 с квадратной ячейкой (4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; перфолист – нерж.сталь | 37913 |
| Комплект сит для песка ГОСТ32727-2014 с квадратной ячейкой (0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка– латунь,нерж.сталь | 6287 |
| Комплект сит для песка ГОСТ32727-2014 с квадратной ячейкой (0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка– нерж.сталь Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь | 9920 13064 |
| Комплект сит для песка и щебня с квадратной ячейкой ГОСТ 32727-2014 , 33029-2014 (0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0;1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0; 63,0; 90,0; 126,0; 180,0 поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь, перфолист – нерж.сталь | 46952 |
| Комплект сит для щебня ГОСТ33029-2014 с квадратной ячейкой* (0,063; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45; 63; 90; 126; 180 мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь, перфолист – нерж.сталь Комплект сит для щебня расширенный ГОСТ33029-2014 с квадратной ячейкой (0,063; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,5; 10; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 19,0; 20,0; 22,4; 25,0; 31,5; 37,5; 45; 50; 63; 90; 126; 180 поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь, перфолист – нерж.сталь | 41409 67750 |
| Комплект сит для щебня ГОСТ33030-2014 с квадратной ячейкой (1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5 мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь;сетка, перфолист – нерж.сталь | 23060 |
| Комплект сит для минпорошка ГОСТ Р58401.1-2019 с квадратной ячейкой (0,075; 0,15; 0,3; 0,6; 1,18; 2,36; 4,75; 9,5; 12,5; 19,0; 25,0; 37,5; 50 мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь;сетка, перфолист – нерж.сталь Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь;сетка, перфолист – нерж.сталь Комплект сит для минпорошка с квадратной ячейкой по ГОСТ Р58401.1-2019 (0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0; поддон; крышка) Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь;сетка, перфолист – нерж.сталь Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь;сетка, перфолист – нерж.сталь | 26565 38799 32758 25278 |
| Комплект сит для определения зернового состава щебеночно-мастичных а/б смесей по ГОСТ 58406.1-2020 с квадратной ячейкой (0,063 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 5,6 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5, поддон, крышка) Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь;сетка, перфолист – нерж.сталь | 32629 |
| Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь Исполнение 2: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь, бронза Исполнение 3: Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь, бронза Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь, бронза Исполнение 5: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь, бронза | 3701 4270 11729 4485 5612 |
| Комплект сит для песка КСИ (№0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 2: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь Исполнение 3: Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь; перфолист –оцинк.сталь Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 5: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь | 7612 9392 26309 9926 12704 |
| Комплект сит для песка и щебня КСИ (№0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20;40мм;поддон;крышка) Исполнение 1: Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь; перфолист-оцинк.сталь Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист квадратная ячейка нерж.сталь | 37911 13635 18241 21939 |
| Комплект сит КП-109/1 для песка и щебня из 22шт. (№ 0,16; 0,315; 0,5; 0,63; 1; 1,25; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 70мм; поддон; крышка ) Исполнение 1: Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь; перфолист –оцинк.сталь Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист квадратная ячейка нерж.сталь | 77163 29955 42126 50683 |
| Комплект сит КП-131 для грунтов (0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь | 7123 11104 11412 16313 |
| Комплект сит ЛО-251 для цемента, мин. порошка (0,071; 0,08; 0,14; 0,315; 0,63; 0,9; 1,25мм; поддон;крышка) Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь | 5976 7764 8557 9890 |
| Комплект сит ЛО-251/1 для а/бетона (0,05; 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10;15;20;40мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 2: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь | 13362 16110 16473 21069 |
| Комплект сит СП для почвы (0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10мм; поддон; крышка) Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – нерж.сталь | 8066 12054 12788 19121 |
| Комплект сит для почвы (к полевой лаборатории Литвинова) (0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2; поддон; крышка) Исполнение: Обечайка d=100мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь | 4941 |
| Сито КСВ (№ 0,08, поддон, крышка) для опред. тонкости помола цемента по ГОСТ310.2-76 Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – нерж.сталь Исполнение 3: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь | 1370 1436 1960 |
| Сито СГ (№ 0,2) для определения тонкости помола гипса Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь | 1295 1414 |
| Сито СЦ (№ 0,9) для просеивания проб цемента перед испытанием Исполнение 1: Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь | 4800 1414 1805 |
| 4.6. Сетка латунная,бронзовая, нержавеющая,перфолист по ГОСТ 6613-86, 3826-82, ISO3310-1, ISO3310-2. |
| Сетка бронзовая нормальной, высокой и контрольной точности, ячейка от 0,04 до 0,4мм, цена за м2 | от 1588 |
| Сетка латунная нормальной, высокой и контрольной точности, ячейка от 0,071 до 4мм, цена за м2 | от 924 |
| Сетка нержавеющая нормальной, высокой и контрольной точности, ячейка от 0,071 до 20мм, цена за м2 | от 645 |
| Перфолист из оцинкованной стали, ячейка от 0,5 до 180 мм, цена за 0,11м2 | от 450 |
| Перфолист из нержавеющей стали, ячейка от 0,5 до 180 мм, цена за 0,11м2 | от 698 |
| 4.7. Вибрационное оборудование для рассева материалов. |
| Вибропривод ВП-300 для определения зернового состава щебня по ГОСТ 8269.0-97 | 85651 |
| Грохот КП-109 для определения зернового состава щебня по ГОСТ 8269.0-97 | 58647 |
| Рассев лабораторный РЛ-1 для комплекта сит д.120/200/300 мм | 56692 |
| 5. Формы для бетонных, асфальтобетонных, цементных образцов и раствора. |
| Крышка к форме кубов | 1186 |
| Прибор НПЛ-1 для определения отклонения образца бетона от плоскостности (ГОСТ 22685-89) без индикатора Прибор НПР-1 для определения отклонения образца от перпендикулярности (ГОСТ 22685-89) без индикатора | 7180 7087 |
| Пригруз для форм 3ФК-70 (70х70мм) Пригруз для форм 2ФК-100 (100х100мм) Пригруз для форм ФК-150 (150х150мм) Пригруз для форм ФБ-400 (100х400мм) | 2482 3136 4322 7522 |
| Рамка-насадка для форм 3ФК-70 (70Х230мм) Рамка-насадка для форм 2ФК-100 (100х210мм) Рамка-насадка для форм 3ФК-100 (100х312мм) Рамка-насадка для форм ФК-150 (150х150мм) Рамка-насадка для форм ФБ-400 (100х400мм) | 2104 2604 2690 2962 3863 |
| Форма куба ФК200 (200х200х200мм) одногнездная (ГОСТ 22685-89) Форма куба ФК150 (150х150х150мм) одногнездная (ГОСТ 22685-89) Формы кубов 2ФК100 (100х100х100мм) двухгнездные (ГОСТ 22685-89) Формы кубов 3ФК100 (100х100х100мм) трехгнездные (ГОСТ 22685-89) Формы кубов 3ФК70 (70,7х70,7х70,7мм) трехгнездные (ГОСТ 22685-89) Формы кубов 3ФК70 (70,7х70,7х70,7мм) трехгнездные, без дна (ГОСТ 22685-89) Формы кубов 2ФК50 (50х50х50мм) двухгнездные (ГОСТ 22685-89) Формы кубов 6ФК20 (20Х20Х20мм) шестигнездные (ГОСТ 22685-89) | 7710 4034 3863 5764 3905 3777 3777 9900 |
| Форма балки ФБ-26 (100х100х26мм) трехгнездная, с дном (ГОСТ 22685-89) Форма балки ФБ-400 (100х100х400мм) одногнездная, с дном (ГОСТ 22685-89) Форма балки ФБ-600 (150х150х600мм) одногнездная, с дном (ГОСТ 22685-89) | 6008 7610 13538 |
| Форма балок 3ФБ-40 (40,1х40х160мм) фиксируемые боковины (ГОСТ 30744) Насадка НБ к форме 3ФБ-40 (ГОСТ 30744) Набор лопаток для укладки цемента первого и второго слоя в формы из нержавеющей стали (ГОСТ 30744) Линейка для укладки цемента в формы Пластина для форм размером 210х185 мм, изготовленная из стекла толщиной 6 мм с шлифованными краями | 12023 4892 1288 1546 1020 |
| Форма цилиндра ФЦ150 (150х150мм), цинковое покрытие Форма цилиндра ФЦ150 (100х150мм), цинковое покрытие Форма цилиндра ФЦ150 (50х150мм), цинковое покрытие Форма цилиндра ФЦ150 (30х150мм), цинковое покрытие | 7540 6900 6200 5800 |
| Форма ЛО-257 облегченная для а/бетонных образцов (50,5 мм (ГОСТ 12801),цинковое покрытие Форма ЛО-257 облегченная для а/бетонных образцов (71,4 мм (ГОСТ 12801),цинковое покрытие Форма ЛО-257 облегченная для а/бетонных образцов (101,0 мм (ГОСТ 12801),цинковое покрытие | 6470 9510 10950 |
| Подставка к форме ЛО-257 (50,5 мм (ГОСТ 12801) Подставка к форме ЛО-257 (71,4 мм (ГОСТ 12801) Подставка к форме ЛО-257 (101,0 мм (ГОСТ 12801) | 807 891 989 |
| Форма для определения плотности минерального порошка с поддоном (50,5 мм (ГОСТ 52129) | 6351 |
| Форма для определения набухания образцов из смеси мин. порошка с битумом (25,2 мм (ГОСТ52129) Форма для определения набухания образцов из смеси мин. порошка с битумом (50,5 мм (ГОСТ52129) | 3005 4892 |
| Форма латунная для испытаний битума «восьмерка» | 4967 |
| 6. Оборудование для испытаний цемента, гипса. |
| Аппарат Блейна Е009-КIT для определения тонкости помола цемента EN 196-6 Стандартный образец цемента E010-02 для калибровки аппаратов Блейна | 648€ 43€ |
| Аппарат E031 с падающим шаром для измерения консистенции цементных растворов | 362€ |
| Аппарат E034 для определения активности негашеной извести | 2106€ |
| Бачок испытания кипячением БК-1с электронагревом - для испытаний цемента на равномерность изменения объема по ГОСТ 310.3. (Размеры 450х300х250 мм, гидрозатвор, ТЭН) Исполнение – нержавеющая ст. | 11868 |
| Бачок БК-2 с электронагревом -для испытаний цемента на равномерность изменения объема по ГОСТ310.3 (Размеры 450х300х250 мм, регулятор температуры, гидрозатвор, теплоизоляция, ТЭН) Исполнение –нерж. ст. | 26383 |
| Бачок БК-3 с электронным блоком управления - для определения прочности цемента при пропаривании по ГОСТ 310.4. (Размеры 560х400х300 мм, гидрозатвор, теплоизоляция, ТЭН) Исполнение – нерж.ст. | 51064 |
| Бачок БК-12Р с электронным блоком управления - для испытаний цемента в кольцах Ле-Шателье на равномерность изменения объема по ГОСТ 30744. В комплекте кольца Ле-Шателье – 12шт. с пригрузами и стеклянными пластинами, подставка для образцов. (Размеры 560х400х300 мм, гидрозатвор, теплоизоляция) Бачок БК-12Р с электронным блоком управления - для испытаний цемента в кольцах Ле-Шателье на равномерность изменения объема по ГОСТ 30744. (Без кольц Ле-Шателье) (Размеры 560х400х300 мм, гидрозатвор, теплоизоляция) | 135088 71366 |
| Баня Ле Шателье E064 для испытаний цемента в кольцах Ле-Шателье на равномерность изменения объема по ГОСТ 30744. кольца Ле-Шателье, пригрузы и пластины заказываются отдельно. | 667€ |
| Ванна с гидрозатвором ВГЗ - для хранения образцов по ГОСТ 310.3-76. (Размеры 460380120) | 5225 |
| Виброплощадка типа СМЖ-435 с механическим креплением для форм по ГОСТ 310.4-81 (амплитуда 0,35(0,03 мм, частота 3000_-200 в мин, напряжение 380Вт/220Вт) | 57075/ 61990 |
| Встряхивающий стол ЛВС-20А с блоком управления - для уплотнения раствора в форме по ГОСТ30744-01 | 70676 |
| Встряхивающий столик ЛВС с формой– для испытания цемента по ГОСТ 310.4-81. Исполнение – нерж. ст. | 21855 |
| Встряхивающий автоматический столик ЛВС-А – исп.цемента по ГОСТ 310.4-81. Исполнение нерж. ст. | 47140 |
| Вискозиметр Суттарда ВС - для определения сроков схватывания гипсового теста по ГОСТ 23789-79. Исполнение – нержавеющая сталь. | 4737 |
| Камера пропарочная КПЦ-1 - для определения прочности цемента при пропаривании по ГОСТ 310.4-81. (Размеры 1180х710х640 мм, гидрозатвор, теплоизоляция, ТЭН) Исполнение – нержавеющая сталь. | 86795 |
| Лопатка затворения ЛЗ – для цемента по ГОСТ 310.3-76. Исполнение – нержавеющая сталь. | 950 |
| Лопаток набор для укладки цемента первого и второго слоя в формы из нержавеющей стали (ГОСТ 30744) | 1288 |
| Кольцо Ле-Шателье с набором пластин и пригрузов по ГОСТ 30744-2001. Испытательное устройство колец Ле-Шателье -проверка колец Ле-Шателье на упругость по ГОСТ 30744-01 | 5980 5061 |
| Кольцо ССС для определения подвижности смесей по расплыву кольца в соответствии с ГОСТ 31356-2007 | 3311 |
| Мешалка ручная - для определения сроков схватывания гипсового теста по ГОСТ 23789 | 472 |
| Пластины ПЛБ к прессу для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек 40х40х160 поГОСТ310.4 | 8600 |
| Пробоотборник цементных проб Е020 (длина 1500мм, диаметр 40мм) | 380€ |
| Прибор Вика ОГЦ-1 модернизированный - для определения нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста по ГОСТ 310.3, 30744. (Комплект поставки: прибор+игла длинная+кольцо+пест) Игла длинная ОГЦ-1 по ГОСТ 310.3, 30744. Исполнение – нержавеющая сталь. Игла короткая ОГЦ-1 по ГОСТ 30744. Исполнение – нержавеющая сталь. Кольцо ОГЦ-1 по ГОСТ 30744. Исполнение - капролон. Кольцо ОГЦ-1 по ГОСТ 310.3. Исполнение - капролон. Пестик ОГЦ-1 по ГОСТ 310.3, 30744. Исполнение – нержавеющая сталь. Пластина стеклянная ОГЦ-1 | 14122 896 896 919 1069 978 645 |
| Прибор Вика ОГЦ-2 предназначен для определения нормальной густоты, сроков схватывания и ложного схватывания цементного теста по ГОСТ 56588, 310.3, 30744 Конус запасной для ОГЦ-2 по ГОСТ 56588 Форма ложного схватывания цемента по ГОСТ 56588 | 14335 1888 11185 |
| Прибор Вика E055N для определения нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста по EN196 | 265€ |
| Прибор Вика автоматический «Vicatronic» по E044N в тропическом исполнении | 3145€ |
| Прибор ИАЦ-04М - для определения активности цемента (за 1 минуту) | 48510 |
| Прибор Цемент-прогноз с цветным TFT дисплеем - для определения активности цемента (за 3 часа) | 282000 |
| Прибор Ле-Шателье – для определения плотности цемента по ГОСТ 310.2, 30744 | 15610 |
| Приспособление ПИ - для испытания на изгиб цементных балочек по ГОСТ 310.4-81, 30744-2001 | 36935 |
| Рассев лабораторный РЛ-1 - для механического просеивания цемента по ГОСТ 30744-2001 | 51538 |
| Смеситель E095 Matest – для приготовления цементного раствора по ГОСТ 30744-2001 EN 196-1, ASTM C305 | 3598€ |
| Смеситель E093 Matest – для приготовления цементного раствора по ГОСТ 30744-2001 EN 196-1, ASTM C305 | 4032€ |
| Устройство Е077-01КIT для измерения усадки цементных балочек с цифровым ИЧ по EN 196-6 (ход 15,3мм) | 510€ |
| Чаша затворенная ЧЗ – для приготовления цементного раствора по ГОСТ 310.3-76 | 2715 |
| Штыковка ШЦ ((26мм, L=110мм, ГОСТ 310.4-81) | 950 |
| Нормальный песок по ГОСТ 6139, уп. 50кг | 5348 |
| Песок стандартный полифракционный, уп. 1350 г | 512 |
| 7. Оборудование для контроля заполнителей. |
| Барабан полочный КП-123Р с набором шаров для определения истираемости щебня по ГОСТ 8269.0-97 Комплект шаров (( 48 мм, масса (405± 10) г ) | 146682 9235 |
| Ванна ВЩ-1 для насыщения водой и оттаивания щебня по ГОСТ8269.0-97 (Размеры 700х400х300мм, 2слива) Ванна-термостат ВТ-1для насыщения водой и оттаивания щебня поГОСТ8269.097(Размеры650х350х400мм) | 16863 37044 |
| Весы для гидростатического взвешивания ВА-4М для испытания щебня по ГОСТ 8269.0-97, рис.9 Комплект поставки: весы+приспособление для образца+сосуд для воды+набор гирь) | 23571 |
| Весы электронные ОHAUS SPX-2201 (до 2,2кг, ц.д.0,1г) Весы электронные ОHAUS STX-6201 (до 6,2кг, ц.д.0,1г) Весы электронные ДЭМКОМ DL-3002 (до 3,1кг, ц.д.0,01г) Весы электронные ДЭМКОМ DL-6001 (до 6.1кг, ц.д.0,1г) Весы электронные Shinko AJ-6200CE (до 6200гр.ц.д.0,01гр.) Приспособление для гидростатического взвешивания Исполнение 1: столик для весов, сосуд для воды металлический, корзина по ГОСТ 8269.0 , ГОСТ 12801 Исполнение 2: столик с лебедкой для весов, сосуд для воды пластиковый, корзина для образцов по ПНСТ 78-2015, ГОСТ 8269.0-9, EN 12390-7:2009 и др. | 398$ 680$ 480$ 300$ 1770$ 9280 20033 6734 |
| Воронка ЛОВ - для определения насыпного веса песка по ГОСТ 9758-86 | 3421 |
| Дробилка ЩД 6 лабораторная щековая с пультом управления | 743820 |
| Дробилка ЩД 10 лабораторная щековая с пультом управления | 884580 |
| Игла алюминиевая - для определения содержания зерен слабых пород в щебне по ГОСТ 8269.0-97 | 119 |
| Игла стальная - для определения содержания зерен слабых пород в щебне по ГОСТ 8269.0-97 | 119 |
| Индикатор прочности камня МИ-02 с электронным цифровым блоком механический по ГОСТ8269.0 | 87826 |
| Калибры КП-601/2 круглые проволочные - для определения размера зерен щебня по ГОСТ 8269.0-97 | 5636 |
| Камера пропарочная - для определения теплопроводности зерен крупного заполнителя по ГОСТ 9758 | 86795 |
| Копер автоматический ПМА (ПМА-Ф) - для определения сопротивления щебня удару по ГОСТ 8269.0-97 | 175700 |
| Пипетка мерная КП-601/3 - для определения содержания пылевидных и глинистых частиц в песке/щебне по ГОСТ8735-88, 8269.0-97. Исполнение – нержавеющая сталь. Цилиндр КП-601/3 металлический со смотровым окном. Исполнение – нержавеющая сталь. | 5705 3617 |
| Прибор КЗМ-4Ц-опр.пылевидных,глинистых частиц в песке/щебне фотоэлектрич.методом ГОСТ8735,8269.0 | 106040 |
| Прибор Ле-Шателье - для ускоренного определения истиной плотности щебня по ГОСТ 8269.0-97 | 13910 |
| Сосуд мерный МП 1л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – оцинкованная сталь Сосуд мерный МП 1л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – нержавеющая сталь Сосуд мерный МП 2л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – оцинкованная сталь Сосуд мерный МП 2л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – нержавеющая сталь Сосуд мерный МП 3л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – оцинкованная сталь Сосуд мерный МП 3л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – нержавеющая сталь Сосуд мерный МП 4л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – оцинкованная сталь Сосуд мерный МП 4л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – нержавеющая сталь Сосуд мерный МП 5л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – оцинкованная сталь Сосуд мерный МП 5л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – нержавеющая сталь Сосуд мерный МП с ручками 5л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – металл окраш. Сосуд мерный МП 10л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – оцинкованная сталь Сосуд мерный МП 10л (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – нержавеющая сталь Сосуд мерный МП с ручками 10л (ГОСТ 8269.0-97,8735-88, 9758-86).Исполнение–металл окраш. Сосуды мерные МП (комплект 1,2,5,10л) (ГОСТ8269.0, 8735,9758). Исполнение – оцинков. сталь Сосуды мерные МП (комплект 1,2,5,10л) (ГОСТ8269.0, 8735, 9758). Исполнение – нерж. сталь Сосуд мерный с ручками 20л КП-601/4 (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Исполнение – металл окраш. Сосуд мерный с ручками 50л КП-601/4 (ГОСТ 8269.0-97, 9758-86). Исполнение – металл окраш. Сосуды КП-601/4 (5,10,20, 50л) (ГОСТ 8269.0-97, 8735-88, 9758-86). Ящик мерный 100л ( ГОСТ 8269.0-97). Исполнение – металл окраш. | 755 783 831 886 923 990 938 1117 962 1117 2213 1096 1219 2621 3085 3834 3060 3867 7540 6082 |
| Сосуд мерный цилиндрический 5л СМ-5, с усиленным дном и ручками, ГОСТ 33047-2014. Сосуд мерный цилиндрический 10л СМ-10, с усиленным дном и ручками, ГОСТ 33047-2014. Сосуд мерный цилиндрический 20л СМ-20, с усиленным дном и ручками, ГОСТ 33047-2014. Сосуд мерный цилиндрический 50л СМ-50, с усиленным дном и ручками, ГОСТ 33047-2014. | 4471 4718 5452 6870 |
| Сосуды мерные цилиндрические объема 2800 и 9300 см3, ГОСТ 58402.5-2019 | 11999 |
| Сосуд КП-306 для отмучивания песка по ГОСТ8735-88. Исполнение – оцинкованная сталь Сосуд КП-305 для отмучивания щебня по ГОСТ 8269.0-97. Исполнение – оцинкованная сталь Набор шлангов, пробок (для сосуда отмучивания) | 1711 1918 1235 |
| Сосуд цилиндрический без меток по ГОСТ 8735-88, 8269.0-97. Исполнение – оцинкованная сталь | 992 |
| Сосуд цилиндрический с метками на 5, 10л по ГОСТ 8735-88, 8269.0-97 Исполнение – оцинков. ст. | 1457 |
| Цилиндр с плунжером ЦП-75 (75мм - для определения дробимости щебня по ГОСТ 8269.0-97. Цилиндр с плунжером ЦП-150 (150мм - для определения дробимости щебня по ГОСТ 8269.0-97. | 7360 10950 |
| Комплект форм для определения дробимости щебня КП-116 (комплект состоит из 2-х форм-цилиндров Ø150мм и Ø75мм) | 18100 |
| Цилиндр стальной составной ЦСС - для определения прочности пористых неорганических заполнителей сдавливанием в цилиндре по ГОСТ 9758-86 | 20268 |
| Шаблон передвижной КП-601/5 – для определения пластинчатых, игловатых зерен по ГОСТ 8269.0-97) с калибровкой | 4980 |
| 8. Оборудование для контроля бетона, раствора, кирпича.твора, кирпича. |
| 8.1. Приспособления к прессам. |
| Пластины ППН к прессу для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек70,7х70,7х70,7, ГОСТ10180 | 12143 |
| Пластины ППН к прессу для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек 100х100х100, ГОСТ 10180 | 13760 |
| Устройство ПИК к прессу для испытания кирпича по ГОСТ 8462 | 16784 |
| Устройство УРИ к прессу для испытания на растяжение при изгибе балочек по ГОСТ 10180 (70х70х280мм) Устройство УРИ к прессу для испытания на растяжение при изгибе балочек по ГОСТ 10180 (100х100х400мм) | 31284 32821 |
| Устройство УРР к прессу для испытания на растяжение при раскалывании образцов-кубов | 26628 |
| 8.2. Испытание бетонных, растворных смесей. |
| Бетоносмеситель лабораторный БЛ-10 (10 л, принудительного типа) для бетонных смесей. | 66071 |
| Ванна с гидрозатвором для хранения бетонных образцов (400х460Х200) Исполнение – оцинков. ст. | 5641 |
| Ванна с гидрозатвором для хранения бетонных образцов (400х460Х300) Исполнение – оцинков. ст. | 6555 |
| Виброплощадка СМЖ-539 с механическим креплением для форм и таймером по ГОСТ 10181-2000 (до100кг, амплитуда 0,5±0,05 мм, частота 2900+100 кол./мин, напряжение 380Вт/220Вт) | 57075/ 61990 |
| Виброплощадка типа СМЖ-739М с 2-мя электромагнитами и таймером по ГОСТ 10181-2000 (до 80 кг, амплитуда 0,5±0,05 мм, частота 2900+100 кол./мин., напряжение 380Вт/220Вт) | 78862/ 84273 |
| V-воронка С171 для оценки устойчивости к сегрегации самоуплотняющегося бетона EN 12350-9 | 600€ |
| Камера пропарочная универсальная КУП-1 с блоком управления для тепловой обработки бетона в воде при ускоренном определении прочности (ГОСТ 22783-77). Исполнение - нержавеющая сталь. Размеры 1180х710х640мм, 42 образца, горизонтальная загрузка образцов Размеры 2180х710х640мм, 84 образца, горизонтальная загрузка образцов | 86795 115036 |
| Камера-шкаф нормального твердения и влажного хранения КНТ-60 с блоком управления и системой увлажнения для хранения бетонных образцов при температуре 20(2(С, относительной влажности 95(5% по ГОСТ 10180-90, а также для хранения цементых образцов при температуре 20±1°С, относительной влажности не менее 90% по ГОСТ 30744-2012 Размеры 950х350х750мм, 60 образцов, вертикальная загрузка образцов. Исполнение - нержавеющая сталь. | 119562 |
| Камера-шкаф нормального твердения и влажного хранения КНТ-72 с блоком управления и системой увлажнения для хранения бетонных образцов при температуре 20(2(С, относительной влажности 95(5% по ГОСТ 10180-90, а также для хранения цементых образцов при температуре 20±1°С, относительной влажности не менее 90% по ГОСТ 30744-2012 Размеры 950х350х900мм, 72 образца, вертикальная загрузка образцов. Исполнение - нержавеющая сталь. | 136462 |
| Камера-шкаф нормального твердения и влажного хранения КНТ-96 с блоком управления и системой увлажнения для хранения бетонных образцов при температуре 20(2(С, относительной влажности 95(5% по ГОСТ 10180-90, а также для хранения цементых образцов при температуре 20±1°С, относительной влажности не менее 90% по ГОСТ 30744-2012 Размеры 950х350х1200мм, 96 образцов, вертикальная загрузка образцов.Исполнение -нержавеющая сталь. | 205742 |
| Камера-шкаф нормального твердения и влажного хранения КНТ-120 с блоком управления и системой увлажнения для хранения бетонных образцов при температуре 20(2(С, относительной влажности 95(5% по ГОСТ 10180-90, а также для хранения цементых образцов при температуре 20±1°С, относительной влажности не менее 90% по ГОСТ 30744-2012 Размеры 950х350х1500мм ,120 образцов, вертикальная загрузка образцов.Исполнение -нержавеющая сталь. | 240225 |
| Камера-шкаф нормального твердения (Е138) ГОСТ 10180-2012, EN 196-1, Размеры 1090х470х1200мм | 5100€ |
| Камера нормального твердения КНТ-1 с блоком управления . Размеры 1180х710х640мм, 42 образца, горизонтальная загрузка образцов. Исполнение - нержавеющая сталь. | 86795 |
| Кельма бетонщика КБ Исполнение - нержавеющая сталь. | 845 |
| Конус нормальный КА с воронкой (подвижность бетонной смеси, ГОСТ 10181). Исполнение – сталь. Конус нормальный КА с воронкой (подвижность бетонной смеси, ГОСТ 10181). Исполнение – нерж. сталь. Конус Скрамтаева с воронкой (подвижность бетонной смеси, ГОСТ 10181). Исполнение – сталь. Конус увеличенный с воронкой (подвижность бетонной смеси, ГОСТ 10181). Исполнение – сталь. Лист опорный 700х700мм (подвижность бетонной смеси, ГОСТ 10181). Исполнение – сталь. | 3671 9598 4051 5434 913 |
| Конус Matest C-180-01 (типа КА) (подвижность бетонной смеси, ГОСТ 10181). Исполнение – нерж. сталь. | 145€ |
| Конус Matest C-180-KIT (типа КА) (подвижность бетонной смеси, ГОСТ 10181). Исполнение – нерж. сталь. Дополнительно в комплекте поставляются: воронка, лист, совок, штыковка, измерительное устройство. | 395€ |
| Круг истирания лабораторный ЛКИ-4 (для 2-х образцов бетона) - определение истираемости бетона в лабораторных условиях по ГОСТ 13087, ГОСТ 6787, керамических плиток по ГОСТ27180 Шлифзерно № 16 (по ГОСТ 3647-80) | 138521 264 р./кг |
| Мешалка лабораторная МЛА-20Б для приготовления бетонной смеси в лабораторных условиях | 155100 |
| Пенетрометр С194 для бетонных смесей, диаметр плунжера 6,35мм, ASTM C403 / AASHTO T197 / UNI 7123 | 110€ |
| Пластометр С190 для оценки пластичности свежеприготовленных бетонных смесей | 490€ |
| Поромер КП-133 для определения количества воздуха, вовлеченного в бетонную смесь, 4л, ГОСТ10181 | 58300 |
| Объемомер A-AB-1200 объем 7л, ручной встроенный насос. | договор |
| Поромер Testing 1.0335 с ручным насосом, 1л, прямой пересчет в % | договор |
| Поромер Testing 2.0334 с ручным насосом, 8л, прямой пересчет в % | 3427€ |
| Поромер Testing 2.0333 с электрическим мини-компрессором, 8л, прямой пересчет в % | договор |
| Поромер Testing 2.0332 с ручным насосом, 5л, прямой пересчет в % | 3427€ |
| Прибор ПГР (в сборе) модернизированный, опр. подвижности раствора по ГОСТ5802-86 Сосуд ПГР | 12443 1625 |
| Прибор Красного – определение жесткости бетонной смеси по ГОСТ 10181.1-81 | 4460 |
| Объемомер ПП (объем вовлеченного воздуха в бетонную смесь по ГОСТ 10181-00; объем 5, 10л) | 5912/ 6817 |
| Сосуд с трубкой для опр. объема бетонных образцов неправильной формы по ГОСТ 12730.1 | 1995 |
| Сосуд ОМВ (опред. объемной массы и водоотделения ГОСТ 10181.2) | 1785 |
| Сосуд стальной цилиндрический СЦ-113 (плотность растворной смеси по ГОСТ 5802-86) | 3033 |
| Установка типа ВЕБЕ для определения жесткости бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000. | 15761 |
| Устройство ОВС для определения водоудерживающей способности раствора по ГОСТ 5802 | 3582 |
| Форма квадратного сечения для определения степени уплотняемости бетонной смеси по ГОСТ 10181 | 7870 |
| Штыковка с ручкой дл. 300, диам.12мм. Штыковка с ручкой дл. 600, диам.16мм. | 629 862 |
| 8.3. Испытание бетона на водопроницаемость и воздухопроницаемость. |
| Измеритель проницаемости материалов ВИП-1.2 с цветным TFT с дисплеем ускоренное определние проницаемости бетона , раствора, и др. материалов в конструкциях, изделиях, образцах по ГОСТ 12730.5-84; моноблок со встроенным электрокомпрессором | 283200 |
| Измеритель проницаемости материалов ВИП-1.3 с цветным TFT с дисплеем ускоренное определние проницаемости бетона , раствора, и др. материалов в конструкциях, изделиях, образцах по ГОСТ 12730. 5-84; двухкамерный моноблок (оценка глубины вакуума), встроенный электрокомпрессор | 565200 |
| Прибор "АГАМА-2РМ" для экпресс контроля воздухо- водонепроницаемости бетона по ГОСТ 12730.5-84 | 150590 |
| Установка УВБ-МГ4.01 водопроницаемость по методу «мокрого пятна» по ГОСТ 12730.5-84 (0...2,0 МПа) | 522000 |
| Устройство ВВ-2 (типа АГАМА) для оценки водонепроницаемости бетона по ГОСТ 12730.5-84, п.4. Герметик для устройства ВВ-2 | 14775 564 |
| 8.4. Неразрушающий контроль прочности бетона. |
| Измеритель прочности бетона,раствора,кирпича мет. ударного импульса ГОСТ 22690 ИПС-МГ4.01 с цветным дисплеем Измеритель прочности бетона,раствора,кирпича мет. ударного импульса ГОСТ 22690 ИПС-МГ4.03 с цветным дисплеем Измеритель прочности бетона,раствора,кирпича мет. ударного импульса ГОСТ 22690 ИПС-МГ4.04 с цветным дисплеем | 122400 132000 156000 |
| Измеритель прочности стройматериалов ОНИКС-2.51/ОНИКС-2.51ЛБ метод ударного импульса, упругого отскока по ГОСТ 22690, 18105; встроенный пирометр; архивация результатов, связь с ПК, с цветным TFT дисплеем | 153600 |
| Измеритель прочности стройматериалов ОНИКС-2.52/ОНИКС-2.52ЛБ метод ударного импульса, упругого отскока по ГОСТ 22690, 18105; архивация результатов, связь с ПК, с цветным TFT дисплеем | 130800 |
| Измеритель прочности стройматериалов ОНИКС-2.61/ОНИКС-2.61ЛБ метод ударного импульса, упругого отскока по ГОСТ 22690, 18105; встроенный пирометр; архивация результатов, связь с ПК. с цветным TFT дисплеем | 194400 |
| Измеритель прочности стройматериалов ОНИКС-2.62/ОНИКС-2.62ЛБ метод ударного импульса, упругого отскока по ГОСТ 22690, 18105; архивация результатов, связь с ПК. с цветным TFT дисплеем | 182400 |
| Молоток Кашкарова (определение прочности ЖБИ по ГОСТ 22690-88) Указание по определению прочности ЖБИ (ГОСТ 22690-88) Стержень эталонный к молотку Кашкарова d=12мм Угловой масштаб к молотку Кашкарова Эталономер для тарировки стержней к молотку Кашкарова. | 4922 184 227 1249 10560 |
| Молоток Шмидта 225А прочность бетона с максимальным размером частиц < 32 мм | 28526 |
| Молоток Шмидта 75А прочность кирпичей, камней, бетонных изделий малых размеров и с тонкими стенками | 33340 |
| Молоток Шмидта 20А прочность строительного раствора швов в кирпичной кладке | 35747 |
| Прибор диагностики свай Спектр-4.31 – опр.длины свай,дефектов, получение сейсмоспектрального профиля на базе планшетного компьютера, оперативная обработка результатов измерений на месте испытаний | 391200 |
| Прибор диагностики свай Спектр-4.32 + молоток с датчиком силы МДС-1 – опр.длины свай,дефектов, получение сейсмоспектрального профиля на базе планшетного компьютера, оперативная обработка результатов измерений на месте испытаний | 426000 |
| Прибор диагностики свай ПДС-МГ4 для определения глубины забивки свай и локализации дефектов (базовый) | 303600 |
| Склерометры (твердомеры) для бетона, горных пород, искуственного камня и др. минералов - определение относительной твёрдости по шкале Мооса. Комплект из 4-х штук. Шкала Мооса - набор эталонных минералов из 10 шт. | 33240 8160 |
| Ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР 2.1 определение прочности бетона, кирпича сквозным и поверхностным прозвучиванием (ГОСТ 17624-87), модуля упругости и плотности. Версия 1: с датчиком поверхностного прозвучивания. Версия 2: с датчиком сквозного прозвучивания. Версия 3: с датчиками сквозного и поверхностного прозвучивания. | 172800 172800 199200 |
| Ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР 2.2 определение прочности бетона, кирпича сквозным и поверхностным прозвучиванием (ГОСТ 17624-87), модуля упругости и плотности. Версия 1: с датчиком поверхностного прозвучивания. Версия 2: с датчиком сквозного прозвучивания. Версия 3: с датчиками сквозного и поверхностного прозвучивания. | 225600 225600 252000 |
| Ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР-2М определение прочности бетона, кирпича сквозным и поверхностным прозвучиванием (ГОСТ 17624-87), модуля упругости и плотности. Моноблок со встроенными датчиками УЗК | 175080 |
| Ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР-2.2 версия ДБС (дефектоскоп буронабивных свай) контроль фундаментов и свай посредством специальных преобразователей, погружаемых в вертикальные водонаполненные контрольные каналы, оценка сплошности, прочности, несущей способности свай, локализация дефектоскопов, получение ультразвуковой пространственной модели свай по ГОСТ 17624, 24332 | 1059600 |
| Ультразвуковой прибор УКС-МГ4 с цветным дисплеем определение прочности бетона поверхностным прозвучиванием по ГОСТ 17624-87, определение прочности кирпича по ГОСТ 24332 | 163200 |
| Ультразвуковой прибор УКС-МГ4С с цветным дисплеем определение прочности бетона сквозным и поверхностным прозвучиванием по ГОСТ 17624-87, определение прочности кирпича по ГОСТ 24332 | 187200 |
| Ультразвуковой тестер УК1401 для бетона в базовой комплектации (с поверкой) | 173000 |
| 8.5. Контроль прочности бетона методом отрыва со скалыванием. |
| Измеритель прочности бетона ОНИКС-1.ОС.050 (5 тонн) с цветным TFT дисплеем Измеритель прочности бетона ОНИКС-1.ОС.100 (10 тонн) с цветным TFT дисплеем | 225600 300000 |
| Измеритель прочности бетона ОНИКС-1.СР.030 (3 тонны) методом скола ребра по ГОСТ 22690 с цветным TFT дисплеем | 146400 |
| Прибор ПОС-60МГ4.О.2 (ПОС-50МГ4.О)/ПОС-60МГ4.П.2 (ПОС-50МГ4.П) прочность бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690 | 175200/ 186000 |
| ПриборПОС-60МГ4. ОД.2 (ПОС-50МГ4.ОД) прочность бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690 | 194400 |
| Прибор ПОС-60МГ4. СКОЛ.2 (ПОС-50МГ4«СКОЛ») прочность бетона мет.отрыва со скалыванием,скалывания ребра поГОСТ22690 | 271200 |
| Прибор ПОС-100МГ4.У.2 (ПОС-50МГ4У) прочность бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ22690 (усилие 7..100кН) | 240000 |
| Прибор испытания бетона ПИБ (40кН) прочность бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690 Прибор испытания бетона ПИБ (70кН) прочность бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690 | 68948 86740 |
| Устройство ПБЛР прочность бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690 с электродрелью | 64162 |
| 8.6. Измерители прочности сцепления в кирпичной и каменной кладке. |
| Измеритель ОНИКС-1.СК.050 (5тонн) прочность сцеп.кирпича,камней в кладке мет.норм.отрыва ГОСТ 24992с цветным TFT дисплеем Измеритель ОНИКС-1.СК.100 (10тонн) прочность сцеп.кирпича,камней в кладке мет.норм.отрыва ГОСТ 24992 с цветным TFT дисплеем | 252000 303600 |
| Прибор ПСО-20МГ4К для испытания прочности сцепления кирпича, камней в кладке по ГОСТ 24992 | 158400 |
| Прибор ПСО-30МГ4К для испытания прочности сцепления кирпича, камней в кладке по ГОСТ 24992 | 172800 |
| 8.7. Приборы контроля арматуры ж/б конструкций и толщины покрытий. |
| Измеритель защитного слоя, расположения и диаметра арматуры ИПА-МГ4 по ГОСТ 22904 Измеритель защитного слоя, расположения и диаметра арматуры ИПА-МГ4.01(МГ5)ГОСТ22904 | 96000 117600 |
| Измеритель защитного слоя, расположения и диаметра арматуры ПОИСК-2.6 с цветным TFT дисплеем по ГОСТ 22904 | 159600 |
| Измеритель напряжений в арматуре ДО-40ПМГ4 методом поперечной оттяжки по ГОСТ 22362 Измеритель напряжений в арматуре ДО-60П(С/К)МГ4 методом поперечной оттяжки по ГОСТ 22362 | 164400 186000 |
| Измеритель напряжений в арматуре ЭИН-МГ4 частотным методом по ГОСТ 22362 | 96000 |
| Измеритель напряжений в арматуре ИНК-3Н частотным методом по ГОСТ 22362 Измеритель напряжений в арматуре ИНК-3Н1 частотным методом по ГОСТ 22362 Измеритель напряжения и колебаний ИНК-3К по ГОСТ 22362 | - |
| Анализатор коррозии арматуры в бетоне АРМКОР-1 | 279600 |
| Анализатор коррозии арматуры в бетоне Canin+ базовая комплектация | 399900 |
| Анализатор коррозии арматуры в бетоне Canin+ базовая комплектация+роликовый электрод | 699900 |
| Измеритель напряжений в арматуре Profoscope DIN 1045, SN 505 262 | 179900 |
| 8.8. Приборы и системы для теплофизических измерений. |
| Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4-зонд методом теплового зонда по ГОСТ 30256 | 105600 |
| Измеритель теплопроводности МИТ-1 методом теплового зонда по ГОСТ 30256 | 142800 |
| Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4-100 методом стационарного теплового потока по ГОСТ7076 Измеритель теплопроводности стройматериалов ИТП-МГ4-100 зонд, методы:тепловй поток+зонд | 414000 456000 |
| Измеритель теплопроводности стройматериалов ИТП-МГ4-250 метод:тепловй поток Измеритель теплопроводности стройматериалов ИТП-МГ4-250 зонд, методы:тепловй поток+зонд | 612000 654000 |
| Измеритель теплопроводности стройматериалов ИТП-МГ4-300 метод:тепловй поток | 888000 |
| Измеритель теплопроводности стройматериалов ИТС-1 метод:тепловй поток | 429600 |
| Измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ4.03/3(III) "Поток" по ГОСТ 25380 Измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ4.03/5(III) "Поток" по ГОСТ 25380 | 98400 108000 |
| Регистратор процессов сушки кирпича АВТОГРАФ-1.2, усадка, температура, влажность в камере | 102000 |
| Система мониторинга ТЕРЕМ-4.0 Состав: центральный блок и связанные с ним единой линией модули (до 32 шт.), к которым подключаются датчики температуры, перемещения, давления, влажности, теплового потока | 116400 |
| Система контроля прогрева монолитного бетона ТЕРЕМ-3.2 при монолитном бетонировании, применим для контроля ТВО бетона, автоклавной обработке материалов, сушке древисины и т.п. | договор |
| Система контроля термообработкой бетона РТМ-5 управление 8-ю камерами | 344400 |
| Теплограф для определения сопротивления теплопередаче конструкций по ГОСТ 26254, 26602.1, 25380 | 114000 |
| 9. Адгезиметры строительных материалов...дгезиметры строительных матеров... |
| Адгезиметр ПСО-1МГ4С, опр.прочности сцепления плитки,штукатурки, л/к покрытий поГОСТ 28089,28574 | 103200 |
| Адгезиметр ПСО-2,5МГ4С,опр.прочности сцепления плитки,штукатурки,л/к покрытий поГОСТ 28089,28574 | 110400 |
| Адгезиметр ПСО-5МГ4С,опр.прочности сцепления плитки,штукатурки, л/к покрытий по ГОСТ 28089,28574 | 117600 |
| Адгезиметр ПСО-10МГ4С,опр.прочности сцепления плитки,штукатурки, л/к покрытий поГОСТ 28089,28574 | 124800 |
| Адгезиметр ПСО-5МГ4А, исп.анкерных креплений фасадных систем по СТО 44416204-010-2010 ФГУ «ФЦС» Адгезиметр ПСО-5МГ4АД, оснащен датчиком перемещения | 117600 126000 |
| Адгезиметр ПСО-10МГ4А, исп.анкерных креплений фасадных систем по СТО 44416204-010-2010 ФГУ «ФЦС» Адгезиметр ПСО-10МГ4АД, оснащен датчиком перемещения | 124800 135600 |
| Адгезиметр ПСО-20МГ4А, исп.анкерных креплений фасадных систем по СТО 44416204-010-2010 ФГУ «ФЦС» Адгезиметр ПСО-20МГ4АД, оснащен датчиком перемещения | 132000 146400 |
| Адгезиметр ПСО-30МГ4А, исп.анкерных креплений фасадных систем по СТО 44416204-010-2010 ФГУ «ФЦС» Адгезиметр ПСО-30МГ4АД, оснащен датчиком перемещения | 139200 153600 |
| Адгезиметр ПСО-50МГ4А, исп.анкерных креплений фасадных систем по СТО 44416204-010-2010 ФГУ «ФЦС» Адгезиметр ПСО-50МГ4АД, оснащен датчиком перемещения | 158400 177600 |
| Адгезиметр ПСО-100МГ4А, исп.анкерных креплений фасадных систем по СТО 44416204-010-2010 ФГУ «ФЦС» Адгезиметр ПСО-100МГ4АД, оснащен датчиком перемещения | 223200 242400 |
| Измеритель адгезии покрытий ОНИКС-1.АП.005 (5кН) /ОНИКС-1.АП.020 (20кН) для опр. прочности сцепления керамической плитки, штукатурки, лакокрасочных покрытий с основанием методом нормального отрыва стальных дисков и пластин по ГОСТ 28089, 28574, 27325, с цветным TFT дисплеем | 154800/ 188400 |
| Измеритель силы вырыва дюбелей ОНИКС-1.ВД.020 (2т) гидропресс для измерения усилий вырыва анкерных болтов и тарельчатых дюбелей, дюбельный захват (8 и (11 мм с цветным TFT дисплеем Измеритель силы вырыва дюбелей ОНИКС-1.ВД.050 (5т) с цветным TFT дисплеем Измеритель силы вырыва дюбелей ОНИКС-1.ВД.100 (10т) с цветным TFT дисплеем | 177600 224400 292800 |
| Измеритель силы вырыва дюбелей ОНИКС-1.ВД.030 (3т) гидропресс для измерения усилий вырыва анкерных болтов и тарельчатых дюбелей при осевом нагружении с одновременным измерением смещения крепежного элемента относително его первоначального положения, дюбельный захват (11 и (15 мм | 272400 |
| 10. Измерители параметров вибрации.0ерители параметров вибрации. |
| Измеритель параметров вибрации Вибротест-МГ4 Измеритель параметров вибрации Вибротест-МГ4.01 | 90000 114000 |
| Виброанализатор Вибран-2.1 диагностика конструкций, фундаментов, мостов, 1канал измерения с цветным TFT дисплеем | 190800 |
| Виброанализатор Вибран-2.2 диагностика конструкций,фундаментов, мостов, 1канал измерния+регистратор с цветным TFT дисплеем | 224400 |
| Виброанализатор Вибран-3.1, версия 2, диагностика конструкций,фундаментов, мостов, 4канала измерения | 428400 |
| Виброанализатор Вибран-3.2, версия 2, диагностика конструкций,фундаментов, мостов, 4канала измерения | 586800 |
| Виброанализатор Вибран-3.1, версия 1, диагностика конструкций,фундаментов, мостов, 4канала измерения с функцией определения периода основного тона и логарифмического декремента | 468000 |
| Виброанализатор Вибран-3.2, версия 1, диагностика конструкций,фундаментов, мостов, 4канала измерения с функцией определения периода основного тона и логарифмического декремента | 627600 |
| Измеритель частот собственных колебаний ИЧСК-2 акустический контроль абразивов по ГОСТ Р 52710, керамики, огнеупоров, отливок и пр., вычисление скорости акустических волн | - |
| 11. Влагомеры строительных материалов Влагомеры строительных материалов |
| Анализатор влажности PMB-202 с поверкой (200 г., 0,01 г.) (ADAM) | 2110$ |
| Анализатор влажности MB-25 с поверкой (110г.,/ 0,005г.) на основе современной технологии нагрева и встроенным высокоточным весам влагоанализаторы серии OHAUS MB (Ohaus) | 2819$ |
| Влагомер Элвиз-2С (сыпучие стройматериалы: песок, гипс, мел и др.) сушильная камера + весы в одном приборе, диапазон измерения влажности 0-100%, дискретность 0,01% | 101520 |
| Влагомер древесины Micro Hydro CONDTROL | 2990 |
| Влагомер древесины Easy Hydro CONDTROL | 7800 |
| Влагомер стройматериалов Hydro-Tec CONDTROL | 6990 |
| Влагомер стройматериалов Hydro Pro CONDTROL new | 14990 |
| Влагомер строительных материалов ВСМ-1 | 48400 |
| Влагомер-МГ4З (песок Вольский, песок М2, отсев, граншлак, зола) зондовый датчик | 45600 |
| Влагомер-МГ4Д (влажность древесины по ГОСТ 16588) | 50400 |
| Влагомер МГ-4Б (древесина, бетон, раствор, кирпич, ГОСТ 21718) | 69600 |
| Влагомер МГ-4У (древесина, стройматериалы, ГОСТ 21718) | 88800 |
| Влагомер ВИМС- 2.11 (древесина 16 пород+8 материалов пользователя,встроенный датчик) | 50400 |
| Влагомер ВИМС-2.12 (древесина, бетон, кирпич, встроенный датчик) | 72000 |
| Влагомер ВИМС-2.21 исполнение 1 с цветным TFT дисплеем (древесина,бетон, кирпич,песок.Объемно-планарный, зондовый датчики) | 102000 |
| Влагомер ВИМС-2.21 исполнение 2 с цветным TFT дисплеем (древесина,бетон, кирпич, песок. Объемно-планарный датчик) | 91200 |
| Влагомер ВИМС-2.21 исполнение 3 с цветным TFT дисплеем (бетон, песок, кирпич, зондовый датчик) | 67200 |
| Влагомер testo 606-2 (влажность древесины и стройматериалов, температуры и влажности воздуха) | 27900 |
| Влагомер testo 606-1 (влажность древесины и стройматериалов) | 13070 |
| Влагомер testo 616 (влажность древесины и стройматериалов, глубина измерений до 5 см) | 29900 |
| 12. Оборудование для анализа грунтов.дование для анализа грунтов. |
| Аппарат пескоразгрузочный с загрузочной камерой, сосудом и задвижкой для перекрытия по ГОСТ28514 | 212€ |
| Ареометр для грунта АГ (995-1039) ГОСТ18481-81 | 4520 |
| Анализатор коррозионной активности грунтов АКАГ для измерения величины удельного сопротивления грунта и средней плотности катодного тока по ГОСТ 9.602-89 | 122661 |
| Балансирный конус Васильева КБВ (предел текучести глинистых грунтов по ГОСТ5180) нержавеющая ст. | 3652 |
| Балансирный конус Васильева штативный ШПВ (предел текучести глинистых грунтов по ГОСТ5180) | 26300 |
| Бюкса грунтовая БГ (d=50мм, h=20мм, V=35мл). Исполнение – алюминий. | 269 |
| Бюкса грунтовая БГ (d=50мм, h=40мм, V=70мл). Исполнение – алюминий. | 248 |
| Бюкса грунтовая (d=30мм, h=25мм, V=16мл). Исполнение – алюминий. | 321 |
| Бюкса грунтовая (d=42мм, h=45мм, V=50мл). Исполнение – алюминий. | 362 |
| Бюкса грунтовая (d=62мм, h=36мм, V=97мл). Исполнение – алюминий. | 526 |
| Бюкса грунтовая (d=80мм, h=50мм, V=240мл). Исполнение – алюминий. | 728 |
| Воронка для опр. плотности грунтов замещением объема (метод лунки). Исполнение – оцинков. ст. | 1699 |
| Дорожно-диагностический комплекс ДПГ-ДДК диагностика состояния дорожного покрытия методом волны удара, оценка структуры дорожного покрытия и характеристик подстилающего слоя. | договор |
| Измеритель УПГ-МГ4.01/Н «Грунт» определение степени пучинистости грунта в лабораторных условиях Дополнительный контейнер для грунта , ГОСТ 28622 | 516000 222000 |
| Кольцо режущее (из комплекта КП-402) для отбора проб грунта по ГОСТ 5180-84 | от 781 |
| Комплект колец-пробоотборников КП-402 (3 кольца 100, 200, 450 см3, 3 крышки, 1 молоток для отбора проб грунта методом режущего кольца по ГОСТ 5180-84, п.6) | 3668 |
| Комплект колец-пробоотборников ПГ-50 (3 кольца 50 см3, 1 крышка, 1 ручка-наковальня для отбора проб грунта при определении плотности немерзлых пылевато-глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84, п.6) | 2367 |
| Комплект колец-пробоотборников ПГ-100 (3 кольца 100 см3 , 1 крышка, 1 ручка-наковальня для отбора проб грунта при определении плотности немерзлых пылевато-глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84, п.6) | 2875 |
| Комплект колец-пробоотборников ПГ-200 (3 кольца 200 см3,1 крышка,1 ручка-наковальня для отбора проб грунта при определении плотности немерзлых,сыпучемерзлых песчаных грунтов по ГОСТ 5180-84,п.6) | 3027 |
| Комплект колец-пробоотборников ПГ-400 (3 кольца 400 см3,1 крышка,1 ручка-наковальня для отбора проб грунта при определении плотности немерзлых,сыпучемерзлых песчаных грунтов по ГОСТ 5180-84,п.6) | 3441 |
| Комплект колец-пробоотборников ПГ-450 (3 кольца 450 см3, 1 крышка, 1 ручка-наковальня для отбора проб грунта при определении плотности мерзлых пылевато-глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84, п.6) | 3687 |
| Комплект колец-пробоотборников ПГ-500 (3 кольца 500 см3, 1 крышка, 1 ручка-наковальня для отбора проб грунта при определении плотности мерзлых пылевато-глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84, п.6) | 3970 |
| Комплект колец-пробоотборников КПГ-01 (3 кольца 100, 200, 400 см3, 3 крышки, 1 молоток для отбора проб грунта методом режущего кольца по ГОСТ 5180-84) | 3798 |
| Мельница грунтовая МГ-1 для измельчения сухих лабораторных проб глинистых грунтов | 46800 |
| Пенетрометр карманный грунтовый S070 (0..4,5 кгс/см²) для быстрого определения консистенции грунта и оценки прочности на сжатие при свободном боковом расширении связанных грунтов по ASTM D 2573-94 | 87€ |
| Пенетрометр карманный грунтовый S065 (0..5 кгс/см²) с круговой шкалой для оценки прочности на сжатие при свободном боковом расширении связанных грунтов по ASTM D 2573-94 | 245€ |
| Пенетрометр карманный грунтовый универсальный S068 (0..6 кгс/см²) с круговой шкалой и 5-ю плунжерами для оценки прочности на сжатие по ASTM D 2573 | 326€ |
| Пенетрометр карманный грунтовый S071 (0..16 кгс/см²) для быстрого определения консистенции плотного грунта и оценки прочности на сжатие по ASTM D 2573-94 | 310€ |
| Пенетрометр статического действия ПСГ-МГ4 оценка качества уплотнения грунта, угол внутреннего трения, удельного сцепления, модуль упругости | 162000 |
| Пенетрометр грунтовый ПБ-1Ф оценка пластичности и консистенции грунтов по методу П.О.Бойченко | 24000 |
| Пест с резиновым наконечником | 522 |
| Плотномер баллонный ПБД (ПБД-КМ) (оценка плот. щебеночных оснований и покрытий) с оболочкой 1шт. Оболочка для плотномера ПБД-КМ | 49280 1800 |
| Плотномер динамический ДПГ-1.2 с цветным TFT дисплеем – для определения несущей способности грунтов и оснований дорог по динамическому модулю упругости. Штамп d=30см, со свободно падающим грузом 10кг (СТ СЭВ 5497-86). Встроенный GPS модуль+ смартфон | 534000 |
| Плотномер ПГ (Д-51) оценка качества уплотнения грунтов земполотна а/дорог, аэродромов и др. грунтов | 10005 |
| Плотномер ДПУ (КП-150) универсальный динамический для оценки уплотнения а/бетона и грунта | 12520 |
| Плотномер статический СПГ-М1 для оценки качества уплотнения грунтов | 14700 |
| Плотномер пенетрационный статистического действия В-1 с динамометрическим кольцом и индикатором часового типа | 33851 |
| Плотномер грунтов динамический ПДУ-МГ4 «Удар» Плотномер грунтов динамический ПДУ-МГ4.01 «Удар» опр. динамического модуля упругости грунтов и оснований дорого по методу штампа, имитирующему проезд а/м по дорожному покрытию | 516000 438000 |
| Полевая лаборатория Литвинова | 180000 |
| Прибор Казагранде ручной S170 для определения текучести грунта по ASTM D4318, AASHTO T89 | 280€ |
| Прибор ПРГ-1 для определения размокаемости грунтов (скорость и характер размокания грунтов с ненарушенной структурой при естественной влажности и с нарушенной структурой) | 32610 |
| Прибор ПКГ (ПКГ-Ф) для определения компрессионных свойств грунта | 125400 |
| Прибор сдвиговой П-10С для испытания грунтов на сдвиг в полевых и стационарных условиях | 130560 |
| Прибор сдвиговой ВСВ-25М предназначен для определения сопротивления сдвигу глинистых и песчаных грунтов без предварительного уплотнения и после уплотнения по ГОСТ 12248-78 | 194258 |
| Прибор ЦКБ-9127 для изготовления образцов грунта (малый прибор Союздорнии) | 14950 |
| Прибор стандартного уплотнения ПСУ СОЮЗДОРНИИ для определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта по ГОСТ 22733-716. | 22430 |
| Прибор СОЮЗДОРНИИ ПКФ-01 с трамбовкой для опр. коэффициента фильтрации песчаных грунтов в дорожном и аэродромном строительстве по ГОСТ 25584. Исполнение – нержавеющая сталь. | 18140 |
| Прибор ПКФ-СД (в наборе совок, спринцовка, воронка, противень 280х220 алюм, сосуд мерный 2л оцин. | 19800 |
| Прибор КФ-00М для опр. коэффициента фильтрации пылеватых грунтов в дорожном и аэродромном строительстве по ГОСТ 25584. | 32300 |
| Прибор ПКФ-01 для опр. коэффициента фильтрации глинистых грунтов по ГОСТ 25584. Пьезометр d=4 мм с силиконовыми трубками для ПКФ-01(глинястых грун) | 49420 3745 |
| Прибор стандартного уплотнения ПСУ-А автомат (определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта по ГОСТ 22733-16) | 139304 |
| Прибор УВТ-3М для определения угла естественного откоса песков в сухом состоянии и под водой | 13750 |
| Прибор УВТ-3М (малый) для определения угла естественного откоса песков в сухом состоянии и под водой | 4730 |
| Прибор ПЛГ-Ф для определения липкости грунтов конструкции Охотина | 26850 |
| Ручной буровой комплект геолога | 32640 |
| Сдвигомер-крыльчатка карманный S076 (0..2кгс/см²)/ S075 (0..1кгс/см²) для быстрого определения в лабораторных или полевых условиях прочности на сдвиг связанных грунтов по ASTM D 2573 | 255€ |
| Ступка мраморная с пестом | 5880 |
| Чашка сферическая для растирания грунтов с подставкой. Исполнение – нержавеющая сталь. | 2312 |
| 13. Оборудование для испытаний битума.. Оборудование для испытаний битума. |
| Аппарат автомат. АТХ-20 для определения температуры хрупкости нефтебитума по ГОСТ 11507-78 Устройство подготовки проб УПП-10 | 475200 93600 |
| Аппарат ПСБ-10 для определения старения битумов по ГОСТ 33140-2014 (метод RTFOT) | 856800 |
| Аппарат РВ-20 для определения динамической вязкости битумов по ГОСТ 33137-2014 | 1200000 |
| Аппарат ПСБД-10 для определения старения битумов под воздействием повышенного давления и температуры воздуха (метод PAV) по ПНСТ 84-2016, EN 14769, AASTHO R28, ASTM D6521 | 1544400 |
| Аппарат ПСБВ-10 для дегазации состаренного под давлением битума ПНСТ 84-2016,EN 14769,ASTMD6521 | 1029600 |
| Вискозиметр ВУБ-1Р для опр. условной вязкости битума по ГОСТ 11503, 18659. Исполнение – нерж. сталь сопло для вискозиметра ВУБ-1 (4мм) | 23284 4005 |
| Аппарат автоматический ВУБ-21, для опр.условной вязкости нефтебитумов по ГОСТ 11503-74 | 594000 |
| Дуктилометр ДМБ-100 (ДМФ-980), электромеханический, растяжимость битумов по ГОСТ22245, 11505 | 134640 |
| Дуктилометр ДМБ-150 (ДМФ-1480), электромеханический, растяжимость битумов по ГОСТ22245, 11505 | 141240 |
| Дуктилометр ДАБ-100 (ДАФ-980), автомат. с нагревом и поддержанием температуры 25(С, ГОСТ 22245,11505 | 189020 |
| Дуктилометр ДАБ-150 (ДАФ-1480), автомат. с нагревом и поддержанием температуры 25(С, ГОСТ 22245,11505 | 200370 |
| Дуктилометр полуавтоматический ДБ-150,растяжимость битумов по ГОСТ11505, АSTM D-113,ПНСТ2-12 | 432000 |
| Дуктилометр автоматический ДБ-20-150, растяжимость битумов по ГОСТ 11505, ГОСТ Р 52056, АSTM D-113, АSTM D-6084 (автоматическое определение усилия и фиксация разрыва 3-х образцов) | 684000 |
| Дуктилометр автоматический ДБ-20-100, растяжимость битумов со встроенным термокриостатом на температуры 0(С, 25(С по ГОСТ 11505, ГОСТ 11262, ГОСТ Р 52056, АSTM D-113, АSTM D-6084 | 856800 |
| Игла для пенетрометра по ГОСТ 33136. Исполнение – нержавеющая сталь | 1994 |
| Набор для прибора «КИШ» запасных латунных колец и шаров (гладкое, ступенчатое) . | 1605 |
| Пенетрометр битумный цифровой п/автомат. ПБ-01 по ГОСТ11501, 1440, 33136 | 71521 |
| Пенетрометр п/автомат. 984 ПК (М984-ПК)- для опр.пенетрации битума по ГОСТ11501-78, ГОСТ1440-78. | 58100 |
| Пенетрометр автомат.ПБА (ПБА-1ФМ) - для опр. пенетрации битума по ГОСТ 11501-78, ГОСТ 1440-78. | 130680 |
| Пенетрометр автомат. АПН-360МГ4 - для опр. пенетрации битума по ГОСТ 11501-78, ГОСТ 1440-78. | 158400 |
| Пенетрометр автомат. ПН-10Б для опр. пенетрации битума по ГОСТ 11501, АSTM D-5. | 408000 |
| Пенетрометр автомат. ПН-20Б для опр. пенетрации битума по ГОСТ 11501, АSTM D-5. | 487200 |
| Пенетрометр В056-01 KIT ручной с циферблатным измерителем пенетрации по ГОСТ 11501-78, EN 1426 | 805€ |
| Пенетрометр битумный цифровой B056-02 KIT по EN 1426, ASTM D5, BS 2000 | 1217€ |
| Печь B066-01KIT для обработки битума в тонком слое по EN 12607-1, ОДМ 218.7-08, ПНСТ 8-2012 | 7984€ |
| Прибор «КИШ-1» для опр. температуры размягчения битумов по ГОСТ 11506 (без набора термометров). | 8437 |
| Прибор «КИШ-1» для опр. температуры размягчения битумов по ГОСТ 11506 (в компл. ТН3№1,№2). | 22084 |
| Прибор «КИШ-2» с программируемым регулятором температуры (тем-ра размягчения битумов, ГОСТ11506) | 38300 |
| Прибор автоматический «ИКШ-МГ4» для опр. температуры размягчения битумов по ГОСТ 11506. | 165600 |
| Прибор автоматический «КИШ-20» для опр.температуры размягчения битумов по ГОСТ11506 (2образца) | 442800 |
| Прибор автоматический «КИШ-20М4»для опр.температуры размягчения битумов по ГОСТ11506(4образца) | 516000 |
| Прибор Сокслета-07КШ 64/45 (эк.1л, кол. 2л). | 29881 |
| Прибор Фрааса КП-125 (температура хрупкости нефтебитумов по ГОСТ 11507-78) . | 75514 |
| Прибор Фрааса В077 KIT (температура хрупкости нефтебитумов по ГОСТ 11507-78, EN 12593) | 1240€ |
| Сосуд кристаллизационный с полкой из нерж.стали для исп. битума по ГОСТ 11501-78. | 756 |
| Устройство для встряхивания жидкостей в сосудах УВЖ (УВЖ-1Ф) (испытание битумной эмульсии на устойчивость при транспортировании по ГОСТ 18659-81, 52128-03). | 59400 |
| Форма латунная для испытаний битума «восьмерка» | 4967 |
| Чаша пенетрационная для испытания битума (h=35мм) по ГОСТ 11501-78. Исполнение - алюминий. | 310 |
| Чаша пенетрационная для испытания битума (h=60мм) по ГОСТ 11501-78. Исполнение - алюминий. | 598 |
| Чаша пенетрационная для испытания битума (h=35мм) по ГОСТ 11501-78. Исполнение - нерж.ст. | 520 |
| 14. Оборудование для испытаний нефти и нефтепродуктов.родуктов. |
| Аппарат ВУН-20 для опр. условной вязкости нефтепродуктов по ГОСТ 6258-85. | 456000 |
| Аппарат Капля-20Р для опр. температуры каплепадения нефтепродуктов по ГОСТ 6793, 29188.1. | 432000 |
| Аппарат Кристалл-20Э (температура помутнения и кристаллизации светлых нефтепродуктов по ГОСТ 5066) | 567600 |
| Аппарат АКС-20 для опр. коллоидной стабильности пластичных смазок по ГОСТ 7142. | 432000 |
| Аппарат СК-20 для опр. предела прочности пластичных смазок по ГОСТ 7143. | 514800 |
| Аппарат ФС-10К для опр. фактических смол в топливах выпариванием струей. | 514800 |
| Аппарат АРНС-20 для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ 2177-82. | 660000 |
| Аппарат АРНС-21 для разгонки нефтепродуктов со встроенным термокриостатом по ГОСТ 2177-82. | 1092000 |
| Аппарат ПЭ-ТВО для опр. температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333. | 167870 |
| Аппарат ПЭ-ТВЗ для опр. температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356. | 147530 |
| Аппарат АТВО-20 для опр. температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333 (+79… +400(С). | 514800 |
| Аппарат АТВ-21 для опр. температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356 (+12… +370(С). | 792000 |
| Аппарат УОФТ-01 для опр. коэффициента фильтруемости по ГОСТ 19006-73. | 12300 |
| Баня Рейда для опр.давления насыщенных паров нефти с использованием бомб Рейда по ГОСТ 1756,ISO3007 | 85118 |
| Бомба Рейда для определения давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов. ГОСТ 1756, ISO 3007. | 18155 |
| Октанометр ПЭ-7300М с автоматической компьютерной коррекцией. | 60925 |
| Пенетрометр ПН-10С для пенетрации пластинчатых смазок по ГОСТ 5346. | 462000 |
| Пенетрометр ПН-10ПЦ для пенетрации парафинов и церезинов по ГОСТ 25771. | 594000 |
| Тиксометр ТМС-1М для опр. механической стабильности смазок ро ГОСТ 19295 . | 772800 |
| 15. Оборудование для контроля асфальтобетона.15. Оборудование для контроля |
| Вакуумный пикнометр ВП-Р для опр. максимальной плотности а/б смеси по ПНСТ 92-2016 | 150358 |
| Весы электронные ОHAUS SPX-2201 (до 2,2кг, ц.д.0,1г) Весы электронные ОHAUS STX-6201 (до 6,2кг, ц.д.0,1г) Весы электронные ДЭМКОМ DL-3002 (до 3,1кг, ц.д.0,01г) Весы электронные Shinko AJ-3200CE (до 3,2кг, ц.д.0,01г) Весы электронные Shinko AJ-4200CE (до 4,2кг, ц.д.0,01г) Весы электронные Shinko AJ-6200CE (до 6,2кг, ц.д.0,01г) Весы электронные BEL ENGINEERING DA-8202 (до 8,2кг, ц.д.0,01г) Весы электронные Shinko AJ-12KCE (до 12кг, ц.д.0,1г) Приспособление для гидростатического взвешивания Исполнение 1: столик для весов, сосуд для воды металлический, корзина по ГОСТ 8269.0 , ГОСТ 12801 Исполнение 2: столик с лебедкой для весов, сосуд для воды пластиковый, корзина для образцов по ПНСТ 78-2015, ГОСТ 8269.0-9, EN 12390-7:2009 и др. | 398$ 680$ 480$ 1455$ 1630$ 1770$ 2200$ 1930$ 9280 20033 6734 |
| Виброплощадка СМЖ-1А с механическим креплением для форм и таймером, ГОСТ12801-98 (до100кг, 380Вт/220Вт) Универсальный комплект приспособлений и пригрузов для крепления форм ЛО-257 (50,5; 71,4; 101,0). | 57075/ 61990 22430 |
| Выталкивающее устройство ВУ-АСО (ВУ-АБ) для изв. а/б образцов из стандартных цилиндрических форм 380Вт/220Вт. | 150480/ 156810 |
| Гираторный компактор ГК-20 по ПНСТ 112-2016, ASTM D6925, EN12697-10, EN12697-31 | Договор |
| Измеритель плотности, степени уплотнения и однородности асфальтобетона ПАБ-1.1 с цветным TFT дисплеем | 493200 |
| Измеритель плотности, степени уплотнения и однородности асфальтобетона ПАБ-1.2 с цветным TFT дисплеем сенсорный экран+встроенный GPS-модуль | 502800 |
| Комплект оборудования для определения пустот минерального заполнителя (стакан мерный металлический, воронка металлическая, стойка для воронки) по ГОСТ 58402.4-2019 | 33171 |
| Корзина для определения стекания вяжущего при лабораторных исследованиях асфальтобетонной смеси из металлической сетки с квадратными ячейками с размерами в свету 6,3±2,0 мм по ГОСТ 58401.23-2019 | 6987 |
| Корзина для выжигания асфальтобетона из металлической сетки с квадратными ячейками с размерами в свету от 0,5 до 2,0 мм по ГОСТ Р 58401.15-2019( ПНСТ 93-2016) Крышка к сетчатой корзине Тигель под размер корзины Щипцы тигельные | 6764 3583 4385 2449 |
| Мешалка лабораторная асфальтобетона с подогревом МЛ-30 (МЛА-30) 380Вт/220Вт | 145900 |
| Мешалка лабораторная асфальтобетона с подогревом МЛА-20 | 171600 |
| Обжимное устройство ПМ для определения сдвигоустойчивости а/б образцов (71,4 мм по схеме Маршалла без индиктором часового типа ИЧ-10, ГОСТ12801. Устройство УС-Ф для определения сдвигоустойчивости а/б образцов (101 мм по Маршаллу, ГОСТ12801. Устройство УС-Ф для определения сдвигоустойчивости а/б образцов (50,5 мм по Маршаллу, ГОСТ12801. | 17974 29000 20350 |
| Плотномер-пенетрометр ДПА (ПАБ) динамический для оценки качества уплотнения а/бетона автодорог. | 9600 |
| Прибор Вика ОГЦ-1 по ГОСТ 310.3 с дополнительным грузом массой (170+-0,5) г. | 14644 |
| Прибор ПЛА-2 для определения глубины вдавливания штампа в литой а/б по ГОСТ Р 54400-2011. | 245440 |
| Сито №0,16 с дужками для опр. сцепления вяжущего с минеральной частью смеси по ГОСТ 12801. Стакан стеклянный для сита №0,16 с дужками. | 1210 550 |
| Совок для загрузки асфальтобетона в формы ЛО-257 | 4005 |
| Стакан КП-124 для экстрагирования а/бетонной смеси ГОСТ 12801-98. Материал – нержавеющая сталь. | 6215 |
| Термометр-щуп биметаллический ТБП (0...200°С), ц.д. 2°С. Материал – нержавеющая сталь. | 2016 |
| Термометр-щуп цифровой TE-113 (-50...300°С), ц.д. 0,1°С. | 1105 |
| Термостат ТС-100 для термостатирования а/б образцов по ГОСТ 12801-98 Материал – нержавеющая сталь. | 45685 |
| Тигель 500 мл для выжигания а/б смеси Материал – нержавеющая сталь. Захват для тиглей. | 1680 1220 |
| Установка вакуумная ВУ-976А (16литров) для определения водонасыщения а/бетонных образцов по ГОСТ12801-98 с электрическим вакуум-насосом (пр-во Италия). Материал – нержавеющая сталь. | 58627 |
| Установка вакуумная ВУ-976А (27литров) для определения водонасыщения а/бетонных образцов по ГОСТ12801-98 с электрическим вакуум-насосом (пр-во Италия). Материал – нержавеющая сталь. | 76158 |
| Установка для определения колееобразования КНК-20 по ПНСТ 181-2016, EN 12697-22:2007 (методы А и В), ОДМ 218.3.017-2011 (модель А и В), ПНСТ EN 12697-22:2007 | 3960000 |
| Устройство для капиллярного водонасыщения образцов по ГОСТ12801-98. Материал – нерж. сталь. | 14426 |
| Форма для асфальтобетонных смесей по ПНСТ 58402.1-2019 используется для определения объемной плотности, максимальной плотности и абсорбции мелкозернистых минеральных материалов | 4434 |
| Форма для изготовления образцов литых а/б смесей (7,07х7,07х7,07 см) | 19438 |
| Форма для испытания асфальта на слеживаемость по ГОСТ 12801-98, d = 71,4мм. Прибор для определения холодной слеживаемости асфальта ПС-01 по ГОСТ 12801-98. | 10366 9784 |
| Центрифужный экстрактор B011 содержание битума в а/б смесях EN 12697-1 р.B.1.5,EN 13108, ASTM D2172 | 2800€ |
| Шарнирное устройство для форм (50,5 мм по ГОСТ 12801-98. Шарнирное устройство для форм (71,4 мм по ГОСТ 12801-98. Шарнирное устройство для форм (101,0 мм по ГОСТ 12801-98. | 897 1188 1349 |
| 16. Оборудование для автодорог.16. Оборудование для автодорог. |
| Высотомер клиновый РДТ 10.1 | 34500 |
| Высотомер клиновый РДТ 6.05 | 34500 |
| Дорожное колесо Wheel Pro CONDTROL | 4 990 |
| Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL (электронное) | 3990 |
| Дорожное мини-колесо 703113 NEDO | 17500 |
| Дорожное колесо 703111 NEDO Deluxe | 25760 |
| Комплект приборов КПДР для контроля качества дорожной разметки | 104500 |
| Курвиметр механический КП-230 РДТ механический, диапазон 0....999,99м, с поверкой | 16708 |
| Курвиметр полевой КП 230 РДТ электронный, диапазоне 0....999,99м, с поверкой | 25300 |
| Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 предназначен для контроля качества асфальтового дорожного полотна | 312000 |
| Прибор ППК-Ф для определения коэффициента сцепления колеса с покрытием | 152000 |
| Пробоотборник микростеклошариков ГОСТ Р 53173-2008 | 6200 |
| Прогибомер ПГ-1Ф короткобазовый (изм.вертикальных перемещений при определения модуля упругости грунтов и материалов в соотв. с инструкцией по проектированию дорог нежесткого типа ВСН46-83) | 43900 |
| Прогибомер ПД-2.5 для измерения обратимых прогибов дорожных одежд при испытаниях методом статического нагружения по ВСН 52-89 | 49900 |
| Приспособление «песчаное пятно» (микрошероховатость дорожного покрытия) | 4320 |
| Рейка РДУ-Андор (складная) | 63000 |
| Шаблон для измерения определения разрушения и износа разметки по ГОСТ 32952-14 | 7078 |
| 17. Средства малой механизации. Бензорезы. Керноотборники. Нарезчики швов.. |
| Бензорез Husqvarna К960 бензиновый, рабочий объём - 94 куб.см, мощность - 4,5/6,1 кВт/л.с, диаметр диска - 400 мм, уровень шума - 102 Дб, вес - 10,4 кг | 80758 |
| Бензорез Husqvarna К1270 16 бензиновый, рабочий объём - 119 куб.см, мощность - 5,8/7.8 кВт/л.с, диаметр диска - 400 мм, уровень шума – 104 Дб, глубина резки 145 мм, вес - 13.7 кг | 113680 |
| Диски алмазные Husqvarna, в ассортименте | от1492 |
| Диски алмазные Golz, в ассортименте | от10075 |
| Приспособление "БурКер-70" для выбуривания кернов до 64мм с электродрелью (ГОСТ 28570-90) Приспособление "БурКер-100" для выбуривания кернов до 100мм с электродрелью (ГОСТ 28570-90) | 95748 114528 |
| Станок «Golz -КВ-200» для высверливания контрольных проб из бетонных и асфальтных дорожных покрытий ( 107-200мм с бензиновым 2х тактным двигателем Stihl , 3 кВт, 4,1 л.с. | 5500€ |
| Коронка КН-95 для асфальта ( 108 /Коронка KN-57 для бетона ( 108 Коронка КН-95 для асфальта ( 158 / Коронка KN-57 для бетона ( 158 Коронка КН-95 для асфальта ( 208 / Коронка KN-57 для бетона ( 208 | 185€ 259€ 387€ |
| Нарезчик швов Husqvarna FS 400 LV c бензиновым мотором Honda, 9,60 кВт, глубина реза - 165 мм | 136428 |
| Нарезчик швов Husqvarna FS 413 LV c бензиновым мотором Honda, 9,60 кВт, глубина реза - 190 мм | 177850 |
| Нарезчик швов «Golz-FS 17 » c бензиновым мотором Honda 8,7 кВт, глубина реза - 170мм | 2700€ |
| Нарезчик швов «Golz-FS 125 » c бензиновым мотором Honda 4,8 кВт, глубина реза - 120мм | 2520€ |
| Нарезчик швов «Golz-FS 170 » c бензиновым мотором Honda 8,2 кВт , глубина реза - 160мм | 3190€ |
| Станок отрезной «Golz-MS-350» для резки образцов асфальта,цементобетона,камня с эл/двигателем | 2055€ |
| Станок отрезной «Golz-MS-400» для резки образцов асфальта,цементобетона,камня с эл/двигателем | 2156€ |
| Щипцы для выемки керна ( 100 Щипцы для выемки керна ( 150 Щипцы для выемки керна ( 200 | 12096 14462 16572 |
| 18. Толщиномеры покрытий, металлов и пластиков.щиномеры покпластиков. |
| Ультразвуковой толщиномер А1207 (диапазон: диапазон: 0,8…100 мм, с поверкой) | 36500 |
| Ультразвуковой толщиномер А1208 (диапазон: 0,8…300 мм, морозоустойчивый, с памятью, в комплектации c совмещенным износостойким ПЭП, с поверкой) | 85500 |
| Ультразвуковой толщиномер А1209 (диапазон: 0,7…300 мм, с памятью в базовой комплектации, с поверкой) | 89500 |
| Ультразвуковой толщиномер А1210 (с А-сканом, с поверкой) | 99500 |
| Ультразвуковой толщиномер УТ907 "СТАНДАРТ" (с А-сканом, В-сканом, с поверкой) | 69300 |
| Ультразвуковой толщиномер А1270 (ЭМА толщиномер, с поверкой) | 245000 |
| Ультразвуковой толщиномер УТМ-МГ4 (диапазон: 0,7…300 мм, с поверкой) | 132000 |
| 19. Приборы для измерения температуры 19. Приборы для измерения температу |
| 19.1. Электронные измерители температуры. |
| Термометр-щуп цифровой TE-113 (-50...300°С), ц.д. 0,1°С. | 1105 |
| Термометр контактный ТК-5.01С с погружаемым зондом (-40…+200(С) | 15639 |
| Термометр контактный ТК-5.01МС с погружаемым зондом (-40…+200(С) | 14021 |
| Термометр контактный ТК-5.01ПС с поверхностным зондом (-40…+200(С) | 17729 |
| Термометр контактный ТК-5.01ПТС с погружаемым высокоточным зондом (-40…+200(С) | 16178 |
| Термометр контактный ТК-5.04С без зонда (-100…+1800(С, в зависимости от выбранного зонда) | 13628 |
| Термометр контактный ТК-5.06С без зонда (-100…+1800(С, в зависимости от выбранного зонда) | 15396 |
| Термометр контактный ТК-5.09С без зонда (-100…+1800(С, в зависимости от выбранного зонда) | 13052 |
| Термометр контактный ТК-5.11С без зонда (-100…+1800(С, в зависимости от выбранного зонда) | 19614 |
| Термометр электронный зондовый ТЦЗ-МГ4 (-20…+250(С), архивация 99 значений | 11640 |
| Термометр электронный зондовый ТЦЗ-МГ4.01 одноканальный (-20…+250(С), архивация 99 значений | 14400 |
| Термометр электронный зондовый ТЦЗ-МГ4.01 двухканальный (-20…+250(С), архивация 99 значений | 17760 |
| Термометр электронный зондовый ТЦЗ-МГ4.03 одноканальный (-20…+250(С), архивация 999 значений | 17400 |
| Термометр электронный зондовый ТЦЗ-МГ4.03 двухканальный (-20…+250(С), архивация 999 значений | 20160 |
| 19.2. Термометры стеклянные. |
| Термометр ТС-7-М1 (-20…70(С, ц.д.1(С) н.ч. 10мм, спирт Термометр ТС-7-М1 (0…100(С, ц.д.1(С) н.ч. 10мм, спирт | 308 308 |
| Термометр технический прямой ТТЖ-П (-35…50(С, ц.д.1(С) н.ч. 66/103/163мм, метилкарбитол Термометр технический прямой ТТЖ-П (0…100(С, ц.д.0,5(С) н.ч. 66/103/163мм, керосин Термометр технический прямой ТТЖ-П (0…100(С, ц.д.1(С) н.ч. 66/103/163мм, керосин Термометр технический прямой ТТЖ-П (0…160(С, ц.д.2(С) н.ч. 66/103/163мм, керосин Термометр технический прямой ТТЖ-П (0…160(С, ц.д.1(С) н.ч. 66/103/163мм, керосин Термометр технический прямой ТТЖ-П (0…200(С, ц.д.1(С) н.ч. 66/103/163мм, керосин Термометр технический прямой ТТЖ-П (0…200(С, ц.д.2(С) н.ч. 66/103/163мм, керосин Оправа защитная металлическая | 600 600 600 600 600 600 600 дог |
| Термометр технический прямой ТТП (-35…50(С, ц.д.1(С или ц.д.0,5(С) н.ч. 66/103/163/253 мм, ртуть Термометр технический прямой ТТП (0…100(С, ц.д.1(С или ц.д.0,5(С) н.ч. 66/103/163/253 мм, ртуть Термометр технический прямой ТТПМ (0…160(С, ц.д.2(С) н.ч. 66/103/163/253 мм, ртуть Термометр технический прямой ТТПМ (0…200(С, ц.д.2(С) н.ч. 66/103/163/253 мм, ртуть Термометр технический прямой ТТПМ (0…300(С, ц.д.2(С) н.ч. 66/103/163/253 мм, ртуть Термометр технический прямой ТТП (0…350(С, ц.д.5(С) н.ч. 66/103/163/253 мм, ртуть Термометр технический прямой ТТП (0…400(С, ц.д.5(С) н.ч. 66/103/163/253 мм, ртуть | от 2271 от 2271 от 2859 от 2859 от 3525 от 5088 от 6304 |
| Термометр лабораторный ТЛ-2 №1 (-30…70(С, ц.д.1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-2 №2 (0…100(С, ц.д.1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-2 №3 (0…150(С, ц.д.1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-2 №4 (0…250(С, ц.д.1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-2 №5 (0…350(С, ц.д.1(С), ртуть | 3204 3623 3623 3813 3813 |
| Термометр лабораторный ТЛ-4 №1 (-30…20(С, ц.д.0,1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-4 №2 (0…55(С, ц.д.0,1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-4 №3 (50…105(С, ц.д.0,1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-4 №4 (100…155(С, ц.д.0,1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-4 №5 (150…205(С, ц.д.0,1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-4 №6 (200…255(С, ц.д.0,1(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-4 №7 (250…305(С, ц.д.0,1(С), ртуть | 8741 8741 10294 10677 11058 11631 12203 |
| Термометр лабораторный ТЛ-5 №1 (-30…70(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-5 №2 (0…105(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-5 №3 (100…205(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-5 №4 (200…300(С, ц.д.0,5(С), ртуть | 4958 5722 5909 6102 |
| Термометр лабораторный ТЛ-6М №1 (-30…25(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-6М №2 (0…55(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-6М №3 (50…105(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-6М №4 (100…155(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-6М №5 (150…205(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-6М №6 (200…255(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-6М №7 (250…305(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометр лабораторный ТЛ-6М №8 (300…360(С, ц.д.0,5(С), ртуть Термометры лабораторные ТЛ-6М комплект из 8-ми штук (-30…360(С, ц.д.0,5(С), ртуть | 4577 4577 4577 4577 5339 5722 5722 7246 33938 |
| Термометр ТН-1 №1 (0…170(С, ц.д.1(С) для опр.температуры вспышки нефтепр.в закр.тигле,ртуть Термометр ТН-1 №2 (130…300(С, ц.д.1(С) для опр.темпер.вспышки нефтепрод.в закр.тигле, ртуть Термометр ТН-2М (0…360(С, ц.д.1(С) для опр.темпер.вспышки нефтепрод.в откр.тигле, ртуть Термометр ТН-3 №1 (0…60(С, ц.д.0,5(С) для изм.температуры при опр.условной вязкости, ртуть Термометр ТН-3 №2 (50…110(С, ц.д.0,5(С) для изм.температуры при опр.условной вязкости, ртуть Термометр ТН-4М №1 (0…150(С, ц.д.1(С) каплепаден.консис.смазок при исп.на вязкость, ртуть Термометр ТН-4М №2 (100…250(С, ц.д.1(С) каплепаден.консис.смазок при исп.на вязкость, ртуть Термометр ТН-5 (30…100(С, ц.д.0,2(С) для опр.темпер.плавления парафина, ртуть Термометр ТН-6 (-30…60(С, ц.д.1(С) для опр.темпер.застывания и помутнения нефтепрод., ртуть Термометр ТН-7 (0…360(С, ц.д.1(С) каплепаден.консис.смазок при исп.на вязкость, ртуть Термометр ТН-8М №2 (-80…60(С, ц.д.1(С) для измерения низких температур, толуол Термометр СП-100 (-100…+20(С, ц.д.1(С) для измерения низких температур, толуол | 4904 4904 4904 4904 4904 4904 4904 4904 4904 4904 5447 дог |
| Термометр ТИН-1 №1 (-7…110(С, ц.д.0,5(С) для опр.темпер. вспышки нефтепр.в закр.тигле, ртуть Термометр ТИН-1 №2 (90…360(С, ц.д.2(С) для опр.темпер. вспышки нефтепр.в закр.тигле, ртуть | 10167 10167 |
| Термометр ТИН-2 №1 (18..25(С, ц.д.0,2(С) для изм.температуры при опр.условной вязкости, ртуть Термометр ТИН-2 №2 (39..54(С, ц.д.0,2(С) для изм.температуры при опр.условной вязкости, ртуть Термометр ТИН-2 №3 (95..105(С, ц.д.0,2(С) для изм.температуры при опр.условной вязкости,ртуть | 14528 14528 14528 |
| Термометр ТИН-3 №1 (-38…50(С, ц.д.1(С) для опр.темпер.застывания и помут. нефтепрод., ртуть Термометр ТИН-3 №2 (-30…30(С, ц.д.0,5(С) для опр.темпер.застыван. и помут. нефтепрод., ртуть Термометр ТИН-3 №3 (-80…20(С, ц.д.1(С) для опр.темпер.застывания и помут. нефтепрод., толуол | 10167 12711 12711 |
| Термометр ТИН-4 №1 (-2…400(С, ц.д.1(С) для измер.температуры при опр.фракц.состава, ртуть Термометр ТИН-4 №2 (-2…300(С, ц.д.1(С) для измер.температуры при опр.фракц.состава, ртуть | 9443 9443 |
| Термометр ТИН-5 №1 (-20…20(С, ц.д.0,2(С) для измерения температуры при опр.плотности, ртуть Термометр ТИН-5 №2 (17…25(С, ц.д.0,1(С) для измерения температуры при опр.плотности, ртуть Термометр ТИН-5 №3 (0…50(С, ц.д.0,2(С) для измерения температуры при опр.плотности, ртуть Термометр ТИН-5 №4 (50…102(С, ц.д.0,2(С) для измерения температуры при опр.плотности,ртуть | 21354 21354 21354 28599 |
| Термометр ТИН-6 (-35…30(С, ц.д.1(С) для измерения температуры хрупкости, ртуть | 31649 |
| Термометр ТИН-7 №1 (20..100(С, ц.д.0,2(С) для измерения температуры при опр.анил.точки, ртуть Термометр ТИН-7 №2 (25..105(С, ц.д.0,2(С) для измерения температуры при опр.анил.точки, ртуть Термометр ТИН-7 №3 (90..170(С, ц.д.0,2(С) для измерения температуры при опр.анил.точки, ртуть Термометр ТИН-7 №4 (-38..42(С, ц.д.0,2(С) для измерения температуры при опр.анил.точки, ртуть | 31649 31649 31649 30886 |
| Термометр ТИН-8 (-80…20(С, ц.д.0,5(С) для измер. температуры помут.и начала кристал., толуол | 30866 |
| Термометр ТИН-10 №1 (18,6..21,4(С, ц.д.0,05(С) для изм.темп.при опр.кинем.вязк.жидкости, ртуть Термометр ТИН-10 №2 (36,6..39,4(С, ц.д.0,05(С) для изм.темп.при опр.кинем.вязк.жидкости, ртуть Термометр ТИН-10 №3 (48,6..51,4(С, ц.д.0,05(С) для изм.темп.при опр.кинем.вязк.жидкости, ртуть Термометр ТИН-10 №4 (98,6..101,4(С, ц.д.0,05(С)для изм.темп.при опр.кинем.вязк.жидкости,ртуть Термометр ТИН-10 №5 (-2…2(С, ц.д.0,05(С) для изм.темп.при опр.кинем.вязк.жидкости, ртуть Термометр ТИН-10 №7 (23,6..26,4(С, ц.д.0,05(С) для изм.темп.при опр.кинем.вязк.жидкости, ртуть Термометр ТИН-10 №8 (38,6..41,4(С, ц.д.0,05(С) для изм.темп.при опр.кинем.вязк.жидкости, ртуть Термометр ТИН-10 №9 (58…62(С, ц.д.0,05(С) для изм.темп.при опр.кинем.вязк.жидкости, ртуть Термометр ТИН-10 №10 (-19,2..-16,4(С, ц.д.0,05(С) для изм.темп.при опр.кинем.вязк.жидк., ртуть | 32627 41112 41112 43071 39153 45026 41112 43852 45026 |
| Термометр ТИН-12 (34…42(С, ц.д.0,1(С) для изм.темп.при опр.давления насыщ.паров, ртуть | 35240 |
| Термометр ТИН-13 (-37..21(С, ц.д.0,5(С) для изм.темп.при опр.содерж.масла в тверд.параф.,ртуть | 35240 |
| Термометр ТИН-14 (38…82(С, ц.д.0,1(С) для опред. температуры плавления парафина, ртуть | 35240 |
| 19.3. Термометры биметаллические. |
| Термометр биметаллический ТБП (0...200°С), ц.д. 2°С. Материал – нержавеющая сталь. | 1680 |
| 19.4. Пирометры. |
| Пирометр Condtrol IR-T1 измерение температуры от -20 ... +315 ºС | 2030 |
| Пирометр CONDTROL Maxwell 4 (диапазон: -30…+550 °С, оптика 12:1) | 3 990 |
| Пирометр Testo 805 (инфракрасный минитермометр, диапазон: -25…+250 °С, оптика 1:1) | 4900 |
| Пирометр Testo 830-T1 (функция подачи сигнала тревоги, диапазон: -30…+400 °С, оптика 10:1), (3200 руб.поверка) | 9250 |
| Пирометр Testo 830-T2 (2-х точечный лазерный целеуказатель, функция подачи сигнала тревоги, возможность подключения внешних зондов, диапазон: -30…+400 °С, оптика 12:1) | 12775 |
| Пирометр Testo 830-T4 (2-х точечный лазерный целеуказатель, возможность подключения внешних зондов, диапазон: -30…+400 °С, оптика 30:1) | 19330 |
| Пирометр Testo 810 (дополнительно определение температуры воздуха, диапазон: -30…+300 °С, оптика 6:1) (3800руб. поверка) | 8900 |
| Пирометр Testo 831 (диапазон: -30…+210 °С, оптика 30:1) | 14000 |
| Пирометр Testo 835-T1 (4-х точечный лазерный целеуказатель, диапазон: -30…+600 °С, оптика 50:1, подключение внешних зондов (опция), оптика 50:1) | 20900 |
| Пирометр Testo 835-T2 (4-х точечный лазерный целеуказатель, диапазон: -10…+1500 °С, оптика 50:1, подключение внешних зондов (опция), оптика 50:1) | 539,1 € |
| Пирометр Testo 835-H1 (с функцией измерения влажности, 4-х точечный лазерный целеуказатель, диапазон: -30 (-50)…+600 °С, оптика 50:1, подключение внешних зондов (опция), оптика 50:1) | 27 000 |
| Пирометр Testo 845 (диапазон: -35…+950 °С, оптика 75:1, подключение внешних зондов (опция)) | 55 000 |
| Пирометр Testo 845 со встроенным модулем влажности (дополнительно определение влажности, температуры воздуха и точки росы, диапазон: -35…+950 °С, оптика 75:1, подключение внешних зондов (опция)) | 66 300 |
| Пирометр Testo 826-T2 (пищевой, функция подачи сигнала тревоги, диапазон: -30…+300 °С, оптика 10:1) | 9900 |
| Пирометр Testo 826-T4 (пищевой, с проникающим зондом-сверлом для замороженных продуктов, диапазон: -50…+300 °С, оптика 10:1) | 14900 |
| Пирометр OPTRIS MS от -32... 420ºС, оптика 20:1,погрешность1%,лазерный прицел (поверка 3500руб.) | 11800 |
| Пирометр OPTRIS MS Plus от -32... 530ºС, оптика 20:1, погрешность 1 % (поверка 3500руб.) | 16830 |
| Пирометр OPTRIS MS Pro от -32... 700ºС, оптика 30:1, погрешность – 1 % (поверка 3500руб.) | 39600 |
| Пирометр Optris LaserSight (диапазон: -35…+900 °С, оптика 75:1) | 790 € |
| 19.5. Тепловизоры. |
| Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 (матрица: 60×60 пикс., диапазон: -20…+300 °С) | 36 990 |
| Тепловизор RGK TL-70 (матрица: 80×80 пикс., диапазон: -20…+350 °С) | 59 900 |
| Тепловизор RGK TL-80 (матрица: 80×80 пикс., диапазон: -20…+350 °С, цифровая камера) | 64 900 |
| Тепловизор Testo 865 (матрица: 160×120 пикс., с функцией SuperResolution 320×240 пикс., диапазон: -20…+280 °С) | 75 000 |
| Тепловизор Testo 868 (матрица: 160×120 пикс., с функцией SuperResolution 320×240 пикс., диапазон: -30…+650 °С, цифровая камера) | 139 000 |
| Тепловизор Testo 871 (матрица: 240×180 пикс., диапазон: -30…+650 °С, с функцией SuperResolution 320×240 пикс., цифровая камера) | 189 000 |
| Тепловизор Testo 875-1i (матрица: 160×120 пикс., с функцией SuperResolution 320×240 пикс., диапазон: -30 (-50)…+350 °С, цифровая камера) | 224 400 |
| Тепловизор Testo 872 (матрица: 320×240 пикс., диапазон: -30…+650 °С, цифровая камера) | 250 000 |
| 20. Измерители параметров воздушной средыной средый среды |
| Анемометр-термометр АРЭ (измерение скорости воздушных потоков) | 15494 |
| Анемометр-термометр ИСП-МГ4 (измерение средней скорости воздушных потоков и температуры) | 93600 |
| Анемометр-термометр ИСП-МГ4.01(измерение средней скорости воздушных потоков и температуры в режиме наблюдения с автоматической регистрацией результатов через интервалы времени) | 102000 |
| Барометр БАММ-1 (метеорологический) | 18200 |
| Гигрометр ВИТ-1 (0…25(С) | 3650 |
| Гигрометр ВИТ-2 (15…40(С) | 3650 |
| Психрометр МВ-4-2М механический (-10…50(С) | дог |
| Психрометр М-34-М электрический (-10…50(С) | дог |
| Термоанемометр testo 405 измерение скорости потока воздуха,температуры (поверка по 2-м каналам 5200руб.) | 10 098 |
| Термогигрометр testo 622 измерение потока воздуха,относительной влажности, температуры и атмосферного давления. (поверка по 3-м каналам 9000 руб.) | 40766 |
| Термогигрометр testo 608-H1 для измерения влажности/температуры/температуры точки росы | 11800 |
| Термогигрометр testo 608-H2 для измерения влажности/температуры/температуры точки росы с сигналом | 15148 |
| Термогигрометр testo 623 для измерения влажности/температуры/температуры точки росы с пямятью | 18 360 |
| Термогигрометр зондовый ТГЦ-МГ4 цифровой (-20…85(С), архивация 99 значений | 39600 |
| Термогигрометр зондовый ТГЦ-МГ4.01 цифровой (-20…85(С),архивация 200 значений,связь с ПК | 50400 |
| 21. Приборы для измерения времени |
| Таймер механический сигнальный | 1764 |
| Таймер лабораторный электронный сигнальный, 3-х канальный | 1202 |
| Таймер-часы лабораторный ТЛ-2 электронный | 9130 |
| Секундомер СОПпр-2а-3-000 однокнопочный 30мин (ТУ 25-1894.003-90) Секундомер СОСпр-2б-2-000 двухкнопочный 60 мин, суммирующий (ТУ 25-1894.003-90) | 15411 17910 |
| Часы песочные 1,2,3,5,10, 15, 20 мин (ТУ) | от 217 |
| 22. Мерительный инструмент. Мерительный инструмент |
| 22.1. Индикаторы часового типа. |
| Индикатор ИЧ-02 б/уш, кл. 1 (ГОСТ 577-68, без поверки) | 3256 |
| Индикатор ИЧ-10 б/уш, кл. 1 (ГОСТ 577-68, без поверки) | 4571 |
| Индикатор ИЧ-25 кл. 0 (ГОСТ 577-68, заводская поверка) Индикатор ИЧ-25 кл. 1 (ГОСТ 577-68, заводская поверка) | договор |
| 22.2. Линейки, метроштоки. |
| Линейка измерительная 150 мм (ГОСТ 427-75) (без поверки/с госповеркой) Линейка измерительная 300 мм (ГОСТ 427-75) (без поверки/с госповеркой) Линейка измерительная 500 мм (ГОСТ 427-75) (без поверки/с госповеркой) Линейка измерительная 1000 мм (ГОСТ 427-75) (без поверки/с госповеркой) | 65/829 135/1056 232/1370 780/2228 |
| Линейка стальная ШП-400, кл. 1 (ГОСТ 8026-92) | договор |
| Линейка стальная ШП-630, кл. 1 (ГОСТ 8026-92) | договор |
| 22.3. Микрометры. |
| Микрометр гладкий МК 0-25 1 кл., ц.д.0,01 (ГОСТ 6507-90) | договор |
| Микрометр гладкий МК 25-50 1 кл., ц.д.0,01 (ГОСТ 6507-90) | договор |
| Микрометр гладкий МК 50-75 1 кл., ц.д.0,01 (ГОСТ 6507-90) | договор |
| Микрометр гладкий МК-75-100 1 кл., ц.д.0,01 (ГОСТ 6507-90) | договор |
| 22.4. Плиты поверочные. |
| Плита поверочная чугунная 250х250 мехобработка (ГОСТ 10905-86) Плита поверочная гранитная 250х250 (ГОСТ 10905-86) | договор |
| Плита поверочная чугунная 400х400 мехобработка (ГОСТ 10905-86) Плита поверочная гранитная 400х400 (ГОСТ 10905-86) | договор |
| 22.5. Рулетки. |
| Рулетка Р-5УЗК , 5м, стальная травленая лента в закрытом корпусе (без поверки/с поверкой) Рулетка Р-10УЗК , 10м, стальная травленая лента в закрытом корпусе (без поверки/с поверкой) Рулетка Р-20УЗК , 20м, стальная травленая лента в закрытом корпусе (без поверки/с поверкой) Рулетка Р-30УЗК , 30м, стальная травленая лента в открытом корпусе (без поверки/с поверкой) Рулетка Р-50УЗК , 50м, стальная травленая лента в открытом корпусе (без поверки/с поверкой) Рулетка Р2УЗД, 2м (с поверкой) Рулетка Р3УЗД, 3м (с поверкой) Рулетка Р5УЗД, 5м (с поверкой) Рулетка Р7,5УЗД, 7,5 м (с поверкой) Рулетка Р10УЗД, 10м (с поверкой ) | 2830/дог 3791/дог 4064/дог 10777/д 14310/д 860 1394 1226 1248 2333 |
| Рулетка Р-10УЗГ, 10м, стальная травленая лента в открытом корпусе, с лотом 2кг(без поверки/с поверкой) Рулетка Р-20УЗГ, 20м, стальная травленая лента в открытом корпусе, с лотом 2кг(без поверки/с поверкой) | договор |
| 22.6. Угломеры, угольники, уровни, уклономеры. |
| Угольник УП 100х60 кл.1/ кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УП 160х100 кл.1/ кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УП 250х160 кл.1/ кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УП 400х250 кл.1/кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УП 630х400 кл.1/кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УШ 100х60 кл.1/ кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УШ 160х100 кл.1/ кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УШ 250х160 кл.1/ кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УШ 400х250 кл.1/ кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УШ 630х400 кл.1/ кл.2 (ГОСТ 3749-77) Угольник УШ 1000х630 кл.1(ГОСТ 3749-77) | 2048/ 1120 1518/ 1498 3865/ 3139 договор договор 1692/ 1458 1745/ 1652 4840/ 4560 договор договор договор |
| 22.7. Шаблоны радиусные и резьбовые, щупы. |
| Шаблоны радиусные № 1, 2, 3 | 650 |
| Шаблоны резьбовые М 60, Д55 | 480 |
| Щупы № 1 (0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1), длина 70мм (без калибровки/с калибровкой) Щупы № 2 (0,02;0,03;0,04; 0,05;0,06;0,07;0,08;0,09;0,1; 0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5), дл. 70мм (без калибровки/с калибровкой) Щупы № 2 (0,02;0,03;0,04; 0,05;0,06;0,07;0,08;0,09;0,1; 0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;0,45;0,5),дл.100мм (без калибровки/с калибровкой) Щупы № 3 (0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0), длина 70мм (без калибровки/с калибровкой) Щупы № 4 (1; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9), длина 70мм (без калибровки/с калибровкой) | 626/3600 626/3600 626/3970 626/3600 626/3600 |
| 22.8. Глубиномеры, штангенциркули, штангенрейсмасы. |
| Штангенглубиномер ШГ-160 (ГОСТ 162-90) Штангенглубиномер ШГ-200 (ГОСТ 162-90) Штангенглубиномер ШГ-250 (ГОСТ 162-90) | договор |
| Штангенрейсмас ШР-250 (ГОСТ 164-90) Штангенрейсмас ШР-400 (ГОСТ 164-90) Штангенрейсмас ШР-630 (ГОСТ 164-90) | договор |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 , кл.1, с глубиномером (ГОСТ 166-89) Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1, кл.1, с глубиномером (ГОСТ 166-89) Штангенциркуль электронный ШЦЦ-I-125-0,01 (ГОСТ 166-89) | 2216 2145 договор |
| Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 , кл.1, с глубиномером (ГОСТ 166-89) Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1, кл.1, с глубиномером (ГОСТ 166-89) Штангенциркуль электронный ШЦЦ-I-150-0,01 (ГОСТ 166-89) | 2262 3019 договор |
| Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05, кл.1, с глубиномером (ГОСТ 166-89) Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05, кл.1 (ГОСТ 166-89) Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1, кл.2 (ГОСТ 166-89) Штангенциркуль электронный ШЦЦ-I-250-0,01 (ГОСТ 166-89) | 8390 8407 4570 договор |
| Штангенциркуль ШЦ-I –300-0,05 (ГОСТ 166-89) Штангенциркуль ШЦ-II –300-0,05 (ГОСТ 166-89) Штангенциркуль ШЦ-III –500-0,05 (ГОСТ 166-89) | 6864 5452 договор |
| 22.9. Прочее. |
| Прогибомер цифровой ПСК-МГ4/ПСК-МГ4.01 для измерения линейных перемещений отдельных точек конструкций при нагружении статическими нагрузками. ПСК-МГ4.01 имеет режимы оперативный, наблюдение, ждущий. | 99600/ 110400 |
| 23. Оптические и спектральные приборы, лупы.23. Оптические и спектральные |
| Лупа ЛБН-2,5 Х налобная | 2937 |
| Лупа ЛЗ-4,5 Х, фиксированный фокус | 398 |
| Лупа ЛИ-3-10 Х измерительная с сеткой, фиксированный фокус, ГОСТ 25706-83 с поверкой | 4536 |
| Лупа 10 Х просмотровая | 540 |
| Лупа 10 Х просмотровая с подсветкой LED, ручка хромированная, 2АА | 984 |
| Лупа ЛП-7Х просмотровая | 638 |
| Лупа ЛПП1-3.5 Х с подсветкой фиксированный фокус | 999 |
| Лупа ЛПП 1-4 Х складная | 420 |
| Лупа ЛПП 1-7 Х складная | 420 |
| Спектрофотометр В-1100 для измерения коэффициента пропускания, оптической плотности и концентрации веществ в жидких пробах | 76272 |
| Спектрофотометр ПЭ 5400В анализ воды, воздуха, продукции различных отраслей промышленности | 96000 |
| Фотометр «ЭКСПЕРТ-003» измерение концентрации различных компонентов в растворе, включая, железо, фосфаты, сульфаты, хром и др., измерение параметров цветности и мутности | 36187 |
| 24. Оборудование для электрохимических методов анализа. |
| Бумага индикаторная для определения pH жидкостей | 520 |
| рh-метр ph- 410 стандартный | 29000 |
| рН-метр Checker1 (Hanna) портативный для измерения активности ионов водорода (рН) | 4580 |
| рН-метр pHep5 (Hanna) для измерения активности ионов водорода (рН) и температуры, со сменным электродом, автотермокомпенсацией и калибровкой | 8840 |
| рН-метр рН-150МА для измерения активности ионов водорода (рН), ЭДС электродных систем, окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и температуры водных сред | 27560 |
| рН-метр-термометр НI-9024 (Hanna) для измерения активности ионов водорода (рН) с автокалибровкой | 28924 |
| 25. Весы и гири. |
| 25.1. Весы аналитические. |
| Весы CAUX-120 (120г/ Цена деления: 0.0001 г Внутренняя калибровка) Весы HT-84CE (80г/ Цена деления: 0.0001 г Внешняя калибровка) Весы PX-124/E (110г/ Цена деления: 0.0001 г Внешняя калибровка) Весы ВЛ-124 (124г/ Цена деления: 0.0001 г Внешняя калибровка) Весы ВЛ-224 (220г/ Цена деления: 0.0001 г Внешняя калибровка) | 2271$ 1990$ 2258$ 174900 187490 |
| 25.2. Весы лабораторные. |
| Весы ВЛТЭ-150 (150г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы ВК-150.1 (150г / ц.д.0,005г Внешняя калибровка) Весы MWР-150 (150г / ц.д.0,005г Внешняя калибровка) | 54990 22990 315$ |
| Весы AJ-220CE (220г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы AJH-220CE (220г / ц.д.0,001г Внутренняя калибровка) Весы CUW-220H (220г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы CUX-220H (220г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы PX-223/E (210г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы ВЛТЭ-210 (210г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы ВМ-213 (210г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) | 1420$ 1520$ 1369$ 1131$ 1614$ 64990 39600 |
| Весы AJ-320CE (320г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы AJH-320CE (320г / ц.д.0,001г Внутреняя калибровка) Весы MWP-300 (300г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) Весы MWP-300H (300г / ц.д.0,005г Внешняя калибровка) Весы ВК-300.1 (300г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) | 1525$ 1660$ 315$ 354$ 22990 |
| Весы AJ-420CE (410г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы AJH-420CE (420г / ц.д.0,001г Внутренняя калибровка) Весы CUX-420S (420г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) Весы PX-423/E (420г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы СUW-420Н (420г / ц.д.0,001г Внутренняя калибровка) Весы СUX-420Н (420г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) | 1600$ 1770$ 1131$ 1717$ 1438$ 1199$ |
| Весы ВЛТЭ-210/510 (500г /0,01г 200г/ ц.д.0,001 Внешняя калибровка) Весы ВМ-510Д (510г /0,01г 210г/ ц.д.0,001 Внешняя калибровка) Весы ВМ-512 (510г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) | 74990 42000 35040 |
| Весы CUW-620HV (620г / ц.д.0,001г Внутренняя калибровка) Весы CUX-620H (620г / ц.д.0,001г Внешняя калибровка) Весы CUW-620H (620г / ц.д.0,001г Внутренняя калибровка) Весы MWP-600 (600г / ц.д.0,02г Внешняя калибровка) Весы ВК-600 (600г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) | 1725$ 1497$ 1675$ 315$ 26290 |
| Весы PX-822/E (820г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) Весы PX-822 (820г / ц.д.0,01г Внутренняя калибровка) Весы CUW-820S (820г / ц.д.0,01г Внутренняя калибровка) Весы CUX-820S (820г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) | 1235$ 1597$ 1210$ 1131$ |
| Весы AJ-1200CE (1200г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) Весы технические равноплечие ВА-4М (1000г / ц.д.60мг) Весы ВЛТЭ-1100 (1100г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) | 1395$ 7701 52490 |
| Весы MWP-1500 (1500г / ц.д.0,05г Внешняя калибровка) Весы ВК-1500 (1500г / ц.д.0,02г Внешняя калибровка) Весы ВМ-1502 (1500г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) | 315$ 27000 39600 |
| Весы AD-2.5 (2500г / ц.д.0,5г Внешняя калибровка) Весы CUW-2200H (2200г / ц.д.0,01г Внутренняя калибровка) Весы CUX-2200H (2200г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) Весы PX-2202 /E(2100г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) Весы PX-2202 (2100г / ц.д.0,01г Внутренняя калибровка) Весы SPX-2201 (2200г / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) Весы SW-2 (2000г / ц.д.1г Внешняя калибровка) Весы SWII-2 (2000г / ц.д.0,5г Внешняя калибровка) Весы ВМ-2202 (2200г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) | 218$ 1265$ 1131$ 1351$ 1597$ 398$ 122$ 148$ 42000 |
| Весы AJ-3200CE (3200г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) Весы AJH-3200CE (3200г / ц.д.0,01г Внутренняя калибровка) Весы MWP-3000 (3000г / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) Весы MWP-3000H (3000г / ц.д.0,05г Внешняя калибровка) Весы ВК-3000.1 (3000г / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) | 1455$ 1830$ 315$ 354$ 22990 |
| Весы CUW-4200H (4200г / ц.д.0,01г Внутренняя калибровка) Весы CUW-4200S (4200г / ц.д.0,1г Внутренняя калибровка) Весы CUX-4200H (4200г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) | 1401$ 1347$ 1217$ |
| Весы SW-5 (5000г / ц.д.2г Внешняя калибровка) Весы SWII-5 (5000г / ц.д.1г Внешняя калибровка) Весы SWII-5(DD) (5000г / ц.д.1г Внешняя калибровка) Весы ВЛТЭ-5100 (5100г / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) | 122$ 148$ 158$ 44990 |
| Весы AJ-6200CE (6200г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) Весы CJ-6200ER (6200г / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) Весы CUW-6200H (6200г / ц.д.0,01г Внутренняя калибровка) Весы CUX-6200H (6200г / ц.д.0,01г Внешняя калибровка) Весы ED-6H (6000г / ц.д.1г Внешняя калибровка) Весы ВЛТЭ-6100 (6100г / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) | 1770$ 1535$ 1736$ 1497$ 305$ 47490 |
| Весы AJ-8200CE (8200г / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) Весы CUW-8200S (8200г / ц.д.0,1г Внутренняя калибровка) Весы CUX-8200S (8200г / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) | 1330$ 1361$ 1199$ |
| Весы AD-10H (10кг / ц.д.1г Внешняя калибровка) Весы PW-10H (10кг / ц.д.2г Внешняя калибровка) Весы SW-10 (10кг / ц.д.5г Внешняя калибровка) Весы SW-10W (10кг / ц.д.5г Внешняя калибровка) Весы SWII-10 (10кг / ц.д.2г Внешняя калибровка) | 315$ 225$ 122$ 240$ 148$ |
| Весы AJ-12KCE (12кг / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) Весы NP-12KS (12кг / ц.д.5г Внешняя калибровка) Весы ВПТ-12 (12кг / ц.д.1г Внешняя калибровка) Весы ВМ-12001 (12кг / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) | 1930$ 14500 64990 92625 |
| Весы BW-15RB (15кг / ц.д.5г Внешняя калибровка) Весы ED-15H (15кг / ц.д.0,5г Внешняя калибровка) Весы МК-15.2-А11 (15кг / ц.д.2/5г Внешняя калибровка) Весы МК-15.2-АВ20 (15кг / ц.д.2/5г Внешняя калибровка) | 651$ 305$ 10600 11460 |
| Весы AD-20H (20кг / ц.д.2г Внешняя калибровка) Весы AD-25 (25кг / ц.д.5г Внешняя калибровка) Весы SW-20 (20кг / ц.д.10г Внешняя калибровка) Весы ВМ-24001 (24кг / ц.д.0,1г Внешняя калибровка) | 315$ 218$ 122$ 99750 |
| Весы BW-30RB (30кг / ц.д.10г Внешняя калибровка) Весы ED-30H (30кг / ц.д.1г Внешняя калибровка) Весы SWII-30 (30кг / ц.д.5г Внешняя калибровка) Весы МК-32.2-А11 (32кг / ц.д.5/10г Внешняя калибровка) Весы МК-32.2-АВ20 (32кг / ц.д.5/10г Внешняя калибровка) Весы ТВ-S-32.2-А2 (32кг / ц.д.5/10г Внешняя калибровка) | 651$ 305$ 148$ 10600 11460 20200 |
| 25.3. Весы промышленные. |
| Весы AC-100 (100кг/ ц.д. 20г Напольные счетные весы 390 × 530 мм ) | 531$ |
| Весы AC-50 (60кг / ц.д. 10г Напольные счетные весы 390×510 мм) | 531$ |
| Весы DB-150H (150кг/ ц.д. 20/50г Платформенные весы 370 × 500 мм) | 349$ |
| Весы DB-60H (60кг / ц.д. 10/20г Товарные весы 370×500 мм) | 349$ |
| Весы DB-200H (200кг / ц.д. 50г Товарные весы 420×510 мм) | 325$ |
| Весы DL-100 (100кг / ц.д. 50г Товарные весы 345×465 мм) | 347$ |
| Весы DL-150 (150кг/ ц.д. 50г Товарные весы 420×510 мм) | 373$ |
| Весы DL-200 (200кг/ ц.д.100г Товарные весы 420×510 мм) | 373$ |
| Весы DL-60 (60кг / ц.д. 20г Товарные весы 300×410 мм) | 347$ |
| Весы ND-300E (300кг/ ц.д.50/100г Товарные весы 456×645 мм) | 513$ |
| Весы ТВ-M-150.2-АB3 (150кг/ ц.д. 20/50г Платформенные весы 800×600 мм) | 40040 |
| Весы ТВ-M-300.2-А3 (300кг/ ц.д.50/100г Платформенные весы 600 x 800 мм) | 31400 |
| Весы ТВ-S-200.2-А1 (200кг/ ц.д.20/50г Товарные весы 510×400 мм) | 17900 |
| Весы ТВ-S-200.2-А2 (200кг/ ц.д.20/50г Товарные весы 510×400 мм) | 20200 |
| 25.4. Гири. |
| Гиря чугунная 20кг, кл.М1 (клейменая) | 7800 |
| Гиря калибровочная 100г, кл. F2, ГОСТ 7328-2001, с головкой, в футляре Гиря калибровочная 200г, кл. F2, ГОСТ 7328-2001, с головкой, в футляре Гиря калибровочная 500г, кл. F2, ГОСТ 7328-2001, с головкой, в футляре Гиря калибровочная 1кг, кл. F2, ГОСТ 7328-2001 с головкой, в футляре Гиря калибровочная 2кг, кл. F2, ГОСТ 7328-2001 с головкой, в футляре Гиря калибровочная 3кг, кл. F2, ГОСТ 7328-2001, в футляре Гиря калибровочная 5кг, кл. F2, ГОСТ 7328-2001, в футляре | 3530 3870 4120 7570 9030 19900 24370 |
| Набор латунных гирь НГ 00.00 (10мг...500г) кл.М3 (клейменые) | 7840 |
| 26. Электротермическое оборудование. |
| 26.1. Бани лабораторные, колбонагреватели. |
| Баня комбинированная лабораторная водная/песочная с эл. плиткой, одноместная, на 1,5л, с держателями | 4576 |
| Баня лабораторная водная с эл. плиткой, одноместная, на 1,5л, с держателями | 3776 |
| Баня лабораторная водная с эл. плиткой (бачок Ø 20мм, h=19мм + штатив для пробирок) | 2469 |
| Баня лабораторная песочная с эл. Плиткой, одноместная | 3187 |
| Баня ЛБ-1 из нержавеющей стали со встроенными и регулятором температуры | 25314 |
| Баня лабораторная глубокая ПЭ-4310, 30 л | 32900 |
| Баня водяная UT-4305 (5л, Внутренние размеры: 300х150х150, Т нагрева: комн. +5...990 С) | 23958 |
| Баня водяная UT-4313 (13л , внутренние размеры: 295х235х200, Т нагрева: комн. +5...990 С) | 29040 |
| Баня водяная UT-4328 (28л Внутренние размеры: 495х295х200, Т нагрева: комн. +5...990 С) | 34969 |
| 26.2. Электропечи с камерой из керамики и термоволокна. |
| Печь SNOL 3/1100 волокно,1100 0 С, рабочее пр-во 120х175х100мм, 3л | договор |
| Печь SNOL 8,2/1100 волокно,1100 0 С, рабочее пр-во 200х300х133мм, 8,2л | 193152 |
| Печь SNOL 13/1100 волокно,1100 0 С, рабочее пр-во 225х335х170мм, 13л | договор |
| Печь SNOL 22/1100 волокно,1100 0 С, рабочее пр-во 260х490х145мм, 22л | договор |
| Печь SNOL 30/1100 волокно,1100 0 С, рабочее пр-во 300х450х300мм, 30л | договор |
| Печь SNOL 40/1200 волокно,1200 0 С, рабочее пр-во 290х420х290мм, 40л | договор |
| Печь SNOL 6,7/1300 волокно,1300 0 С, рабочее пр-во 160х300х130мм, 6,7л | договор |
| Печь SNOL 4/900 керамическая камера, 900 0 С, рабочее пр-во 120х300х133мм, 4л | договор |
| Печь SNOL 7,2/900 керамическая камера, 900 0 С, рабочее пр-во 200х300х130мм, 7,2л | договор |
| Печь SNOL 12/900 керамическая камера, 900 0 С, рабочее пр-во 210х300х180мм, 12л | договор |
| Печь SNOL 15/900 керамическая камера, 900 0 С, рабочее пр-во 210х410х160мм, 15л | договор |
| Печь SNOL 4/1100 керамическая камера, 1100 0 С, рабочее пр-во 120х300х100мм, 4л | договор |
| Печь SNOL 7,2/1100 керамическая камера, 1100 0 С, рабочее пр-во 200х300х133мм, 7,2л | договор |
| Печь SNOL 12/1100 керамическая камера, 1100 0 С, рабочее пр-во 210х300х180мм, 12л | договор |
| Печь SNOL 15/1100 керамическая камера, 1100 0 С, рабочее пр-во 210х410х160мм, 15л | договор |
| Печь SNOL 4/1200 керамическая камера, 1200 0 С, рабочее пр-во 120х300х100мм, 4л | договор |
| Печь SNOL 7,2/1200 керамическая камера, 1200 0 С, рабочее пр-во 200х300х130мм, 7,2л | договор |
| Печь SNOL 4/1300 керамическая камера, 1300 0 С, рабочее пр-во 120х300х100мм, 4л | договор |
| Печь SNOL 7,2/1300 керамическая камера, 1300 0 С, рабочее пр-во 200х300х130мм, 7,2л | договор |
| 26.3. Термостаты. |
| Термостат ТС-100 для термостатирования а/б образцов по ГОСТ 12801-98 Материал – нержавеющая сталь. | 41531 |
| Термостат ТС-20М (+20…+100(С, точность ( 0,1(С) | 204000 |
| Термокриостат ТКС-20 (-20…+100(С, точность ( 0,1(С) | 360000 |
| Термостат ТСП-0,1-80 (+30-60(С, точность ( 0,2(С, рабочее пр-во 400х440х400мм) | 20840 |
| 26.4. Шкафы сушильные. |
| Шкаф сушильный вакуумный UT-4660V (до 200ОС, рабочее пространство 415*370*347мм, 52л, уровень вакуума 133 Ра, смотровое окно, точность задания температур ( 1(С, нержавеющая камера) | договор |
| Шкаф сушильный SNOL 58/350 (до 350ОС, рабочее пространство 390*380*360 мм, 58л, электронный терморегулятор, принудительная вентиляция, точность задания температур ( 2(С, сталь) | 193152 |
| Шкаф сушильный SNOL 58/350 (до 350ОС, рабочее пространство 390*380*360 мм, 58л, электронный терморегулятор, принудительная вентиляция, точность задания температур ( 2(С, нержавеющая камера) | 262368 |
| Шкаф сушильный SNOL 67/350 (до 350ОС, рабочее пространство 390*445*390 мм, 67л, электронный терморегулятор, точность задания температур ( 2(С, сталь, без вентилятора) | 174204 |
| Шкаф сушильный SNOL 67/350 (до 350ОС, рабочее пространство 390*445*390 мм, 67л, электронный терморегулятор, точность задания температур ( 2(С, нержавеющая камера, без вентилятора) | 215376 |
| Шкаф сушильный SNOL 75/350 (до 350ОС, рабочее пространство 390*530*390 мм, 75л, электронный терморегулятор, точность задания температур ( 2(С, сталь, без вентилятора) | договор |
| Шкаф сушильный SNOL 20/300 (до 300ОС, рабочее пространство 240*280*340 мм, 20л,электронный терморегулятор, вентилятор, точность задания температур ( 1(С, нержавеющая камера) | договор |
| Шкаф сушильный SNOL 60/300 (до 300ОС, рабочее пространство 380*380*420 мм, 60л,электронный терморегулятор, вентилятор, точность задания температур ( 1(С, нержавеющая камера) | договор |
| Шкаф сушильный SNOL 120/300 (до 300ОС, рабочее пространство 550*400*580 мм, 120л, электронный терморегулятор, вентилятор, точность задания температур ( 2(С, нержавеющая камера) | договор |
| Шкаф сушильный SNOL 220/300 (до 300ОС, рабочее пространство 730*500*620 мм, 220л, электронный терморегулятор, вентилятор, точность задания температур ( 2(С, нержавеющая камера) | договор |
| Шкаф сушильный SNOL 420/300 (до 300ОС, рабочее пространство 1000*500*840 мм, 420л, электронный терморегулятор, вентилятор, точность задания температур ( 2(С, нержавеющая камера) | договор |
| Шкаф сушильный SNOL 200/200 (до 200ОС, рабочее пространство 680*610*455 мм, 200л,электронный терморегулятор, вентилятор, точность задания температур ( 2(С, сталь) | договор |
| Шкаф сушильный SNOL 200/200 (до 200ОС, рабочее пространство 680*610*455 мм, 200л,электронный терморегулятор, вентилятор, точность задания температур ( 2(С, нержавеющая камера) | договор |
| 26.5. Электроплиты. |
| Электроплитка лабораторная EN-901, 1000 Вт, материал платформы - чугун | 1604 |
| Плита нагревательная UH-0150A, 1000 Вт, температура нагрева: 300 (С, материал платформы – чугун, размер платформы - Ø150мм | 4500 |
| Плита нагревательная UH-2125D, 1000 Вт, температура нагрева: 500 (С, материал платформы - термостойкое стекло, размер платформы: 210х250 | 14500 |
| UH-2840A Плита нагревательная, 1500 Вт, температура нагрева: 350 (С, материал платформы - чугун, размер платформы: 400х280 | 15900 |
| 27. Дефектоскопия металлов. 27. Дефектоскопия металлов. |
| 27.1. Дефектоскопы ультразвуковые и вихретоковые. |
| Вихретоковый дефектоскоп ВДЛ-5.2 обнаружение поверхностных несплошностей и трещин в металле | 30000 |
| Вихретоковый ферритометр и измеритель проводимости МВП-2М | 63600 |
| Дефектоскоп ультразвуковой АРМС-МГ4 сварных соединений и стержневой арматуры (16…40 мм по ГОСТ 23858, СТО 02495307-002-2008 , используется теневой и зеркально-теневой методы. | 213600 |
| Ультразвуковой дефектоскоп А1212 Мастер для поиска и определения координат различных нарушений сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс | 156000 |
| Ультразвуковой дефектоскоп А1214 ЭКСПЕРТ для поиска и определения координат различных нарушений сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс | 460000 |
| Электроискровой дефектоскоп Корона-2.2 | 84190 |
| 27.2. Визуально-измерительный контроль. |
| Набор ВИК "Базовый" | 15290 |
| Комплект визуально-измерительного контроля КВИК | 9820 |
| Универсальный шаблон сварщика УШС-3 (ТУ) | 2 591 |
| 28. Дистилляторы. стилляторы. |
| Дистиллятор UD-1050 из нержавеющей стали, производительность 5 л/ч. | 29900 |
| Дистиллятор UD-1100 из нержавеющей стали, производительность 10 л/ч. | 28000 |
| Дистиллятор UD-1200 из нержавеющей стали, производительность 20 л/ч. | 43250 |
| 29. Лабораторный инвентарь. Лабораторный инвентарь. |
| 29.1. Лабораторные воронки, кисти, ножи, шпатели и пр. |
| Воронка с ручкой ( 130, h=120мм из нерж. стали | 725 |
| Воронка с ручкой ( 90, h=110мм из нерж. стали | 693 |
| Воронка с ручкой ( 150, h=130мм из нерж. стали | 740 |
| Набор кистей из пяти штук | 520 |
| Набор ножей из четырех штук | 985 |
| Набор ножниц из двух штук | 1050 |
| Набор пинцетов из двух штук | 980 |
| Набор мисок из нерж. стали из восьми штук | 2840 |
| Набор скальпелей из нерж. стали из трех штук | 610 |
| Набор спринцовок из трех штук | 494 |
| Набор щеток из шести штук | 620 |
| Набор шпателей (форма - трапеция) из четырех штук | 480 |
| Спиртовка СЛ-2 | 757 |
| Шпатель прямой. Исполнение – нержавеющая сталь. | 370 |
| 29.2. Инструмент для отбора проб. |
| Пробоотборник металлический для взятия пробы из мешка | 2 897 |
| Набор ложек мерных из пяти штук | 711 |
| Набор совков из пяти штук | 1340 |
| Совок для песка (нерж.ст.) | 432 |
| Совок для щебня (алюминий) | 489 |
| 29.3. Противни, емкости. |
| Противень (300*240*50) Исполнение – алюминий, штамповка. | 519 |
| Противень (320*350*40) Исполнение – алюминий, штамповка. | 812 |
| Противень (242*330*50) Исполнение – алюминий, штамповка. | 943 |
| Противень (330*440*40) Исполнение – алюминий, штамповка. | 1200 |
| Противень (320*220*48) Исполнение – нержавеющая сталь, штамповка | 509 |
| Противень (360*270*48) Исполнение – нержавеющая сталь, штамповка | 550 |
| Противень (300*400*48) Исполнение – нержавеющая сталь, штамповка | 734 |
| Противень (450*300*48) Исполнение – нержавеющая сталь, штамповка | 868 |
| Противень (600*400*48) Исполнение – нержавеющая сталь, штамповка | 1088 |
| Противень по размерам Заказчика из нержавеющей или оцинкованной стали | от 320 |
| 29.4. Штативы, стойки. |
| Стойка МС-29 без индикатора часового типа (ТУ) | 4733 |
| Штатив для пробирок, 40 гнезд, из полиэтилена | 637 |
| Штатив для пробирок, 20 гнезд, из полиэтилена | 582 |
| Штатив для пипеток ШПМ-20 | 290 |
| Штатив для бюреток ШЛБ (2 лапки с плоским зажимом) | 6472 |
| Штатив для универсальный ШЛУ (2 лапки с плоским зажимом, 1 лапка с изогнутым зажимом) | 7980 |
| Щипцы тигельные | 1220 |

| 30. Изделия из пластика. Изделия из пластика. |
| --- |
| Банка 40мл с крышкой ПЭ | 87 |  | Планшетка для капельных реакций 14 ячеек | 164 |
| Банка-капельница 40мл ПЭ | 87 |  | Планшетка для капельных реакций 20 ячеек | 190 |
| Банка с крышкой 125мл ПЭ | 120 |  | Планшетка для капельных реакций 40 ячеек | 313 |
| Банка с крышкой 250мл ПЭ | 260 |  | Поднос пластиковый 262*158*20 | 375 |
| Банка с крышкой 500мл ПЭ | 275 |  | Стакан низкий со шкалой 50мл ПЭ | 195 |
| Банка с крышкой 1000мл ПЭ | 381 |  | Стакан низкий со шкалой 100мл ПЭ | 192 |
| Воронка d=25 лабораторная ПП | 98 |  | Стакан низкий со шкалой 250мл ПЭ | 207 |
| Воронка d=56 лабораторная ПП | 121 |  | Стакан низкий со шкалой 500мл ПЭ | 221 |
| Воронка d=75 лабораторная ПП | 149 |  | Стакан низкий со шкалой 1000мл ПЭ | 276 |
| Воронка d=100 лабораторная ПП | 177 |  | Цилиндр мерный с носиком 100мл ПП | 279 |
| Воронка d=150 лабораторная ПП | 240 |  | Цилиндр мерный с носиком 250мл ПП | 348 |
| Воронка d=200 лабораторная ПП | 428 |  | Цилиндр мерный с носиком 500мл ПП | 442 |
| Мензурка 250 мл с ручкой ПП | 118 |  | Цилиндр мерный с носиком 1000мл ПП | 1071 |
| Мензурка 500 мл с ручкой ПП | 272 |  | Шпатель-ложечка (узкий) ПП | 58 |
| Мензурка 1000 мл с ручкой ПП | 346 |  | Шпатель-ложечка (широкий) ПП | 58 |
| Мензурка 2000 мл с ручкой ПП | 445 |  | Штатив для набора банок-капельниц 40мл | 420 |
| 31. Изделия из стекла.1текла. |  |
| 31.1. Ареометры. |
| Ареометр АОН-1, ц.д. 1кг/м3 (700..760;760..820; 820..880; 880..940; 940..1000; 1000..1060; 1060..1120; 1120..1180; 1180..1240; 1240..1300; 1300..1360; 1360..1420; 1420..1480; 1480..1540; 1540..1600; 1600..1660; 1660..1720; 1720..1780; 1780..1840) | 1136 17686 (набор 19шт.) |  | Ареометр АОН-5, ц.д. 0,5кг/м3 (650..720;720..790; 790..860; 860..930; 930..1000; 1000..1070; 1070..1140; 1140..1210; 1210..1280; 1280..1350; 1350..1420; 1420..1490; 1490..1560; 1560..1630; 1630..1700; 1700..1770; 1770..1840) | 2201 |
| Ареометр АОН-2, ц.д.1кг/м3 (1000..1080; 1080..1160; 1160..1240; 1240..1320; 1320..1400; 1400..1480; 1480..1570; 1570..1660; 1660..1750; 1750..1840) | 1187 |  | Ареометр нефти АН, ц.д. 0,5кг/м3 (650..680; 680..710; 710..740; 740..770; 770..800; 800..830; 830..860; 860..890; 890..920; 920..950; 950..980; 980..1010; 1010..1040; 1040..1070) | 490 |
| Ареометр АОН-3, ц.д.10кг/м3 (1000..1400) | 1017 |  | Ареометр нефти АНТ-1, ц.д. 0,5кг/м3 (650..710; 710..770; 770..830; 830..890; 890..950; 950..1100) | 1488 |
| Ареометр АОН-3, ц.д.20кг/м3 (1300..1800) | 1017 |  |  |  |
| Ареометр АОН-4, ц.д.5кг/м3 (700..1000) | 1479 |  | Ареометр нефти АНТ-2, ц.д. 1кг/м3 (670..750; 750..830; 830..910; 910..990) | 1380 |
| Ареометр АОН-4, ц.д.10кг/м3 (1000..1500) | 1479 |  |  |  |
| Ареометр АОН-4, ц.д.20кг/м3 (1000..1800) | 1479 |  | Ареометр для грунта АГ ц.д. 1кг/м3 (995..1039) | 4520 |
| 31.2. Бюретки, пипетки. |
| Бюретки без крана на 1;2;5;10;25;50;100мл | от 710 |  | Пипетка Мора с одной меткой на 20;50;100мл | 394 |
| Бюретки с боковым краном 10;25;50;100мл | от 2652 |  | Пипетка градуированная на 2мл | 207 |
| Бюретки с краном на 5;10;25;50;100мл | от 1560 |  | Пипетка градуированная на 5мл | 207 |
| Микробюретка на 1; 2; 5; 10мл | от 2369 |  | Пипетка градуированная на 10мл | 207 |
| Пипетка Мора с одной меткой на1;2;5;10мл | 207 |  | Пипетка градуированная на 25мл | 216 |
| Пипетка Пастера | 5 |  |  |  |
| 31.3. Воронки. |
| Воронка В-36-50 ХС | 252 |  | Воронка делительная ВД-1-50 ХС | 1080 |
| Воронка В-56-80 ХС | 372 |  | Воронка делительная ВД-1-100 ХС | 1640 |
| Воронка В-75-110 ХС | 498 |  | Воронка делительная ВД-1-250 ХС | 2250 |
| Воронка В-100-150 ХС | 728 |  | Воронка делительная ВД-1-500 ХС | 2935 |
| Воронка В-150-230 ХС | 925 |  | Воронка фильтрационная | 380 |
| 31.4. Капельницы. |
| Капельница 2-25 мл с пипеткой | 364 |  | Капельница Шустера | 298 |
| Капельница 2-50 мл с пипеткой | 380 |  |  |  |
| 31.5. Колбы. |
| Колба Бунзена на 250, 500, 1000, 2500мл | 661 |  | Колба мерная 1-100 мл | 698 |
| Колба коническая КН-2-100 со шкалой ТС | 346 |  | Колба мерная 1-200 мл | 898 |
| Колба коническая КН-2-250-34 со шкалой ТС | 635 |  | Колба мерная 1-250 мл | 920 |
| Колба коническая КН-2-500-34 со шкалой ТС | 630 |  | Колба мерная 1-500 мл | 1345 |
| Колба коническая КН-2-1000-50 со шкалой ТС | 1510 |  | Колба мерная 1-1000 мл | 1688 |
| Колба коническая КН-2-2000 со шкалой ТС | 2004 |  | Колба мерная 1-2000 мл | 1099 |
| Колба коническая КН-100-29/32 без пробки | 980 |  | Колба мерная 2-50 мл, со стекл. пробкой | 862 |
| Колба коническая КН-150-29/32 без пробки | 1050 |  | Колба мерная 2-100 мл, со стекл. пробкой | 996 |
| Колба коническая КН-250-29/32 без пробки | 1258 |  | Колба мерная 2-250 мл, со стекл. пробкой | 1156 |
| Колба коническая КН-500-29/32 без пробки | 630 |  | Колба мерная 2-500 мл, со стекл. пробкой | 1382 |
| Колба коническая КН-100- 29/32 без пробки | 1782 |  | Колба мерная 2-1000 мл, со стекл. пробкой | 1758 |
| Колба коническая КН-2000-29/32 без пробки | 2819 |  | Колба мерная 2-2000 мл, со стекл. пробкой | 2446 |
| Пробка стеклянная ПМ -29/32 | 223 |  | Колбы плоскодонные, круглодонные |  |
| Колба мерная 1-50 мл | 620 |  |  |  |
| 31.6. Мензурки. |
| Мензурка 50мл | 504 |  | Мензурка 500мл | 765 |
| Мензурка 100мл | 530 |  | Мензурка 1000мл | 985 |
| Мензурка 250мл | 709 |  |  |  |
| 31.7. Пикнометры. |
| Пикнометр жидкостный ПЖ на 100мл | 958 |  | Пикнометр для твердых частиц на 50мл | 1191 |
| Пикнометр жидкостный ПЖ на 50мл | 708 |  | Пикнометр для твердых частиц на 100мл | 1364 |
| 31.8. Пробирки. |
| Пробирка П1-14-120 | 20 |  | Пробирка П1-21-200 | 23 |
| Пробирка П1-16-150 | 20 |  |  |  |
| 31.9. Стаканы. |
| Стакан 100мл со шкалой, низкий/высокий | 136 |  | Стакан на 3000мл со шкалой, низкий | 2087 |
| Стакан 150мл со шкалой, низкий/высокий | 144 |  | Стакан на 5000мл со шкалой, низкий |  |
| Стакан 250мл со шкалой, низкий/высокий | 288 |  | Стаканчик для взвешивания СВ-25/40 | 347 |
| Стакан 400мл со шкалой, низкий/высокий | 358 |  | Стаканчик для взвешивания СВ-30/50 | 539 |
| Стакан 600мл со шкалой, низкий/высокий | 458 |  | Стаканчик для взвешивания СН-50/30 | 707 |
| Стакан 800мл со шкалой, низкий/высокий | 512 |  | Стаканчик для взвешивания СН-40/25 | 535 |
| Стакан 1000мл со шкалой, низкий/высокий | 671 |  | Стаканчик для взвешивания СН- 60/30 | 834 |
| Стакан 2000мл со шкалой, низкий/высокий | 1800 |  |  |  |
| 31.10. Цилиндры. |
| Цилиндр 10мл, на стеклянном основании | 354 |  | Цилиндр 500мл, на стеклянном основании | 1296 |
| Цилиндр 25мл, на пластмассовом основании | 189 |  | Цилиндр 1000мл, на стеклянном основании | 1987 |
| Цилиндр 25мл, на стеклянном основании | 346 |  | Цилиндр 2000мл, на стеклянном основании | 3640 |
| Цилиндр 50мл, на пластмассовом основании | 198 |  | Цилиндр 25мл, стекл.основание,стекл. пробка | 989 |
| Цилиндр 50мл, на стеклянном основании | 416 |  | Цилиндр 50мл, стекл.основание,стекл. пробка | 1188 |
| Цилиндр 100мл, на пластмассовом основании | 298 |  | Цилиндр 100мл, стекл.основание,стекл.пробка | 1595 |
| Цилиндр 100мл, на стеклянном основании | 496 |  | Цилиндр 250мл, стекл.основание,стекл.пробка | 1993 |
| Цилиндр 250мл, на пластмассовом основании | 404 |  | Цилиндр 500мл, стекл.основание,стекл.пробка | 2473 |
| Цилиндр 250мл, на стеклянном основании | 862 |  | Цилиндр 1000мл,стекл.основание,стекл.пробка | 2921 |
| Цилиндр 500мл, на пластмассовом основании | 615 |  |  |  |
| 31.11. Эксикаторы. |
| Эксикатор с краном ( 140 мм, с консервации | 2760 |  | Эксикатор с краном ( 210 мм | 7872 |
| Эксикатор без крана ( 150 мм | 3000 |  | Эксикатор без крана ( 240 мм | 7651 |
| Эксикатор с краном ( 150 мм | 4517 |  | Эксикатор с краном ( 240 мм | 12173 |
| Эксикатор без крана ( 180 мм | 4035 |  | Эксикатор без крана ( 300 мм | 6789 |
| Эксикатор с краном ( 180 мм | 5603 |  | Эксикатор с краном ( 300 мм | 18366 |
| Эксикатор с краном ( 190 мм, с консервации | 4608 |  | Реактив для эксикатора - кальций хлор., уп.1кг | 380 |
| Эксикатор без крана ( 210 мм | 5555 |  |  |  |
| 31.12. Прочее. |  |
| Банки с пробкой 100, 250, 500, 1000, 2500 мл |  |  | Стекло предметное с лункой25,4*76,2мм,50шт. | 672 |
| Бутыль Вульфа с нижним краном 2,5л | 1991 |  | Стекло часовое D=45, 50, 60, 70, 80, 90мм | от 221 |
| Бутыль Вульфа с нижним краном 5,0л | 2654 |  | Холодильник ХПТ-1-200-14/23-14/23 | 1224 |
| Палочка стеклянная | от 39 |  | Холодильник ХПТ 1-300-14/23-14/23 | 1450 |
| Промывалка 750 мл КШ 29/32 | 4449 |  | Холодильник ХПТ-1-400-14/23-14/23 | 1658 |
| Лопаточка стеклянная | 20 |  | Холодильник ХШ 1-200-14/23-19/26 | 1503 |
| Склянка 30, 60, 125, 500, 1000, 2500 мл | от 320 |  | Холодильник ХШ-1-300-29/32-14/23 | 1716 |
| Стекло покр.18*18/20*20/22*22 /24*24 /24*50 | от 320 |  | Холодильник ХШ 1-400-29/32-14/23 | 2023 |
| Стекло предметное 25,4*76,2 1,0-1,2мм, 50шт. | от95 |  | Чашка Петри d=100 | 212 |
| 32. Фарфоровая и мраморная посуда.32. Фарфоровая и мраморная посуда. |
| Барабан фарфоровый №1 V=0,5л | 3200 |  | Стакан фарфоровый № 6 с носиком на 600мл | 1124 |
| Барабан фарфоровый № V=1л | 6440 |  | Стакан фарфоровый № 7 с носиком на1000мл | 2175 |
| Барабан фарфоровый №1 V=2л | 11450 |  | Стакан фарфоровый № 8 с носиком на2000мл | 3024 |
| Барабан фарфоровый №1 V=4л | 18528 |  | Стакан фарфоровый № 9 с носиком на4000мл | 6336 |
| Воронка Бюхнера №2 d=80мм | 753 |  | Ступка фарфоровая № 1 ( 50мм | 423 |
| Воронка Бюхнера №3 d=100мм | 1389 |  | Ступка фарфоровая № 2 ( 70мм | 552 |
| Кастрюля фарфоровая №1 V=100мл | 456 |  | Ступка фарфоровая № 3 ( 90мм | 665 |
| Кастрюля фарфоровая №2 V=250мл | 810 |  | Ступка фарфоровая № 4 ( 110мм | 1018 |
| Кастрюля фарфоровая №3 V=500мл | 1112 |  | Ступка фарфоровая № 5 ( 140мм | 2222 |
| Кастрюля фарфоровая №4 V=1000мл | 2747 |  | Ступка фарфоровая № 6 ( 184мм | 3957 |
| Кастрюля фарфоровая №5 V=1500мл | 4102 |  | Ступка фарфоровая № 7 ( 240мм | 10224 |
| Кружка фарфоровая №1 с носиком 250мл | 898 |  | Ступка мраморная с пестом ( 150мм | 4470 |
| Кружка фарфоровая №2 с носиком 500мл | 1363 |  | Тигель высокий №1 ( 20 мм H=25 мм | 90 |
| Кружка фарфоровая №3 с носиком 1000мл | 2809 |  | Тигель высокий №2 ( 25 мм H=32 мм | 106 |
| Кружка фарфоровая №4 с носиком 1500мл | 2960 |  | Тигель высокий №3 ( 35 мм H=43 мм | 123 |
| Кружка фарфоровая №5 с носиком 2000мл | 3457 |  | Тигель высокий №4 ( 45 мм H=55 мм | 156 |
| Крышки к тиглю №1,2,3,4,5,6 | от 75 |  | Тигель высокий №5 ( 55 мм H=70 мм | 262 |
| Лодочка д/сжигания ЛС№1 L=65 мм B=10 мм | 21 |  | Тигель высокий №6 ( 70 мм H=85 мм | 468 |
| Лодочка д/сжигания ЛС№2 L=85 мм B=14 мм | 24 |  | Тигель низкий №1 ( 20 мм H=15 мм | 90 |
| Лодочка д/сжигания ЛС№3 L=105мм B=18мм | 48 |  | Тигель низкий №2 ( 25 мм H=19 мм | 106 |
| Лодочка д/сжигания ЛС№4 L=125мм B=20мм | 65 |  | Тигель низкий №3 ( 35 мм H=26 мм | 123 |
| Лодочка прямоугольнаяЛЗ№1L=45ммB=25мм | 46 |  | Тигель низкий №4 ( 45 мм H=35 мм | 156 |
| Лодочка прямоугольнаяЛЗ№2L=50ммB=36мм | 57 |  | Тигель низкий №5 ( 55 мм H=42 мм | 262 |
| Лодочка прямоугольнаяЛ3№3L=60ммB=40мм | 69 |  | Тигель низкий №6 ( 75 мм H=57 мм | 468 |
| Лодочка прямоугольнаяЛ3№4L=80ммB=56мм | 80 |  | Чаша выпарительная №1 ( 62мм, V=25мл | 162 |
| Ложка фарфоровая №1 длина 120мм | 316 |  | Чаша выпарительная №2 ( 77мм, V=50мл | 238 |
| Ложка фарфоровая №2 длина 150мм | 371 |  | Чаша выпарительная №3 ( 97мм, V=100мл | 350 |
| Ложка фарфоровая №3 длина 200мм | 462 |  | Чаша выпарительная №4 ( 107мм, V=150мл | 570 |
| Ложка фарфоровая №4 длина 250мм | 757 |  | Чаша выпарительная №5 ( 123мм, V=250мл | 644 |
| Пест № 1 ( 22мм, длина 90мм | 258 |  | Чаша выпарительная №6 ( 163мм, V=450мл | 1138 |
| Пест № 2 ( 34мм, длина 120мм | 323 |  | Чаша выпарительная №7 ( 205мм, V=850мл | 1512 |
| Пест № 3 ( 43мм, длина 170мм | 492 |  | Чаша выпарительная б/н ( 245мм, V=1000мл | 3216 |
| Пест № 4 ( 57мм, длина 210мм | 944 |  | Чаша выпарительная №8 ( 285мм, V=1500мл | 5609 |
| Пест № б/н ( 70мм, длина 210мм | 1469 |  | Чаша выпарительная №9 ( 335мм, V=2000мл | 8716 |
| Стакан фарфоровый № 2 с носиком на 50мл | 191 |  | Шпатель фарфоровый №1 длина 120мм | 329 |
| Стакан фарфоровый № 3 с носиком на 150мл | 368 |  | Шпатель фарфоровый №2 длина 150мм | 387 |
| Стакан фарфоровый № 4 с носиком на 250мл | 526 |  | Шпатель фарфоровый №3 длина 200мм | 482 |
| Стакан фарфоровый № 5 с носиком на 400мл | 749 |  | Шпатель фарфоровый №4 длина 250мм | 790 |
| 33. Химические реактивы.3. Химактивы. |  |
| Азотная кислота (ХЧ), уп.1,4кг | 268 |  | Натрий серноватистокислый (ЧДА), уп.1,0кг | 149 |
| Аммоний азотнокислый (ЧДА), уп.0,7кг | 348 |  | Натрий углекислый (ЧДА), уп.0,5кг | 118 |
| Аммоний молибденовокислый (ЧДА), уп.0,1кг | 470 |  | Натрий фосфорнокислый (ЧДА), уп.0,5кг | 134 |
| Аммиак водный (ЧДА), уп.0,9кг | 150 |  | Магний азотнокислый 6-водн. (Ч), уп.0,8кг | 318 |
| Барий хлористый 2-водн. (ЧДА), уп.0,5кг | 300 |  | Магний хлористый 6-водн. (Ч), уп.0,2кг | 148 |
| Виннная кислота пищевая (Ч), уп.1,0кг | 487 |  | Магния оксид (Ч), уп.0,05кг | 70 |
| Глицерин (Ч), уп.2,5кг | 509 |  | Метиленовый голубой (ЧДА), уп.0,05кг | 390 |
| Декстрин кукурузный в/с, уп.1,0кг | 220 |  | Метиловый оранжевый (ЧДА), уп.0,05кг | 196 |
| Калий двуххромовокислый (Ч), уп.0,2кг | 150 |  | Парафин (пищ., марка П-2), уп.1кг | 710 |
| Калий йодистый (ЧДА), уп.0,1кг | 645 |  | Перекись водорода (мед) 36…38%, уп.1,0кг | 154 |
| Калий сернокислый (ЧДА), уп.0,5кг | 314 |  | Серная кислота (ХЧ), уп.1,8кг | 280 |
| Калий хлористый (ХЧ), уп.0,1кг | 56 |  | Силикагель АСК фракции 0,2-0,5 , уп.2,0кг | 3340 |
| Кальций хлористый гранулированный,уп.1,0кг | 450 |  | Серебро азотнокислое (ЧДА), уп.0,05кг | 2382 |
| Канифоль, уп.0,5кг | 152 |  | Соляная кислота (ХЧ), уп.1,2кг | 210 |
| Натрий азотнокислый (ЧДА), уп.1кг | 245 |  | Тальк молотый ТРПН, уп.0,5кг | 70 |
| Натрий гидроокись (ЧДА),уп.0,2кг | 232 |  | Стандарт-титры в ассортименте | 120 |
| Натрий сернокислый б/водн. (ХЧ), уп.25кг | 7425 |  | Танин, уп.0,05кг | 345 |
| Натрий сернокислый б/водн. (ХЧ), уп.1,0кг | 480 |  | Толуол (тех), уп.0,8кг | 264 |
| Натрий хлористый (ХЧ), уп. 0,5кг | 95 |  | Хлороформ (ЧДА), уп.1,0кг | 533 |
| 34. Расходные материалы.асходные иалы. |  |
| Бумага фильтровальная обеззольная, D=55; 70; 90; 110; 125; 50; 180мм, уп. 100 шт. | от 155 |  | Карандаш по стеклу синий, красный | 29 |
| Бумага фильтровальная, 520*600мм, уп. 1кг | 568 |  |  |  |
| 35. Журналы испытаний.5. Журнытаний. |  |
| Журнал испытания песка. Форма Ф-16 | 378 |  | Оперативный журнал геодезических работ. Ф-5 | 369 |
| Журнал испытания цемента, Форма Ф-18 | 414 |  | Журнал испытания мин. порошка Форма Ф-25 | 369 |
| Журнал испытания контрольных образцов бетона Форма Ф-26 | 378 |  | Журнал регистрации отбора проб строительных материалов. Форма Ф-15 | 396 |
| Журнал испытания песка, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси. Форма Ф-17 | 378 |  | Общий журнал работ при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог. Форма Ф-1 | 423 |
| Журнал испытания бетона на морозостойкость | 396 |  | Журнал пробной укатки земляного полотна | 405 |
| Журнал результатов по определению прочности бетона эталонным молотком Кашкарова | 432 |  | Журнал физико-механических свойств грунтов Форма Ф-9 | 405 |
| Журнал ускоренного определения морозостойкости бетона дилатометрическим методом | 432 |  | Журнал контроля плотности земляного полотна, Форма Ф-11 | 405 |
| Журнал прогрева и выдерживания бетона | 432 |  | Журнал подбора состава а/б смеси, Форма Ф-28 | 378 |
| Журнал измерения толщины защитного слоя бетона железобетонных конструкций | 396 |  | Журнал контроля плотности песчаного основания | 405 |
| Журнал испытания битумного сырья. Форма Ф-24. | 396 |  | Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих Форма Ф-22 | 378 |
| Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя. Форма Ф-19. | 396 |  | Журнал испытания жидких нефтяных битумов, Форма Ф-23 | 432 |
| Журнал опр.зернового состава,содержания битума в асфальтобетонной смеси.Форма Ф-21 | 378 |  | Журнал определения максимальной плотности скелета грунта | 378 |
| 36. Нормативная литература: ГОСТы, СНиПы – под заказ по заявке Заказчика |
| 37. Услуги. |  |
| Калибровочные работы согласно области аккредитации, поверка в центре стандартизации и метрологии |

Тел./факсы (812) 317-79-13  8-(351) 727-99-50, 727-99-60, 727-99-80

Интернет: www.rup-su.ru   Е-mail: mail@rup-su.ru